Приложение 2

к распоряжению Мэра города

от________________№______

Перечень

имущества, передаваемого в управление муниципальному учреждению

«Дирекция единого заказчика Западного жилого района»

| № п/п | Объект | Местонахождение | Диаметр | Протяженность (пог.м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сети электроснабжения: |  |  |  |
|  | - кабель 2 АВБбШв5х120 | от ТП-542 до ВРУ №1 КПД-72 |  | 81 |
|  | - кабель 2 АВБбШв5х120 | от ТП-542 до ВРУ №2 КПД-72 |  | 121 |
| 2. | Трубопровод горячего водоснабжения | от УТ сущ. до УТ-1 | Д=100 Д=80 | 89,5 89,5 |
|  |  | от УТ-1 до КПД-72 | Д=80 Д=65 | 33,45 33,45 |
| 3. | Сети горячего водоснабжения, проходящие через подвал дома | КПД-72 | Д=65 Д=80 | 29,1 29,5 |
| 4. | Трубопровод тепловых сетей | от УТ сущ. до УТ-1 от УТ-1 до КПД-72 | 2Д=159 2Д=89 | 89,5 33,45 |
| 5. | Сети теплоснабжения, проходящие через подвал дома | КПД-72 | 2Д=89 2Д=76 2Д=57 | 30,5 52,3 27,9 |
| 6. | Водопровод хозяйственно-питьевой (транзит) | КПД-72 | Д=65 | 24,7 |
| 7. | Водопровод хозяйственно-питьевой | от УТ сущ. до УТ-1 от УТ-1 до КПД-72 | Д=100 Д=65 | 81,5 29,45 |
| 8. | Трубопровод дренажа | от СК-1 до Д-3 сущ. | Д=219 | 73,8 |
| 9. | Сети канализации | от К-22 сущ. до К-1 КПД-72 | Д=150 | 109,3 |