# Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ___________ № _____

Перечень

объектов инженерной инфраструктуры, переданных в муниципальную собственность

| Наименование объекта | Местонахождение | Тип |  | Протяженность (пог.м) | Балансовая стоимость на 31.12.2003 (руб) | Остаточная стоимость на 31.12.2003 (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП 6 кВ со встроенной ТП 2х2500 кВА и кабельными линиями 6 кВ объекта «Инженерно-организационный центр открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» общей площадью 204,9 кв.метра, в том числе: | микрорайон 6 | 2-этажное каркасное здание, стены кирпичные, перекрытие железобетонное |  |  |  |  |
| - здание РП-146 6 кВ (2х2500 кВА) | микрорайон 6 |  |  |  | 5780284 | 5764745,60 |
| - 4 КЛ-6 кВ | от точки врезки на существующей КЛ «РП-141 ПС «Северная» - РП-102» до РП-146 | АСБ2лУ – 10 3х240 |  | 4 х 228 = 912 | 595613 | 594011,89 |
| - 2 КЛ-6 кВ | от РП-146 до РП-102 | АСБ2лУ – 10 3х240 |  | 2 х 170 = 340 | 218233 | 217646,35 |
| - 2 КЛ-6 кВ | от РП-146 до ТП-232 | АСБ2лУ – 10 3х240 |  | 2 х 297 = 594 | 381192 | 380167,29 |
| - 2 КЛ-6 кВ | от РП-146 до ТП-230 | АСБ2лУ – 10 3х240 |  | 2 х 234 = 468 | 289944 | 289164,58 |
| - 2 КЛ-6 кВ | от точки врезки на существующей КЛ «ТП-228 – ТП-222» до РП-146 | ААБлУ – 10 3х240 ААБлУ – 10 3х185 |  | 2 х 96 = 192 | 123173 | 122841,89 |
| Итого |  |  |  |  | 7388439 | 7368577,60 |

# Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ___________ № _____

Перечень

оборудования РП 6 кВ со встроенной ТП 2х2500 кВА и кабельными линиями 6 кВ

| № п/п | Наименование оборудования | Местонахождение | Балансовая стоимость на 31.12.2003 (руб) | Остаточная стоимость на 31.12.2003 (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подстанция 2 КТПН-250ОМ/6/0,4 | микрорайон 6 | 3782803 | 3761903,54 |
| 2. | Ячейка высоковольтная КСО-6-Э1 | микрорайон 6 | 7102048 | 7043353,39 |
| 3. | Пункт распределительный ПР-8503 | микрорайон 6 | 15980 | 15846,83 |
|  | Итого |  | 10900831 | 10821103,76 |