Приложение

к распоряжению Мэра города

от_____________ №________

## Перечень

подводящих инженерных сетей по улице Югорской, 7,

передаваемых в управление муниципальному учреждению

«Дирекция единого заказчика Восточного жилого района»

| № п/п | Наименование | Тип | Протяженность (пог.м) | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод тепловодоснабжения | Ду108мм | 164 | от ЦТП-57 до узла учета в жилом доме |
| 2. | Водопровод хозяйственно-питьевой | Ду 159 | 41,0 | от ЦТП-57 до узла учета в доме |
| 3. | Канализация бытовая | Ду200мм | 179,7 | от К10 до К1 |
| 4. | Сети электроснабжения 0,4 кВ | АВВГ 4х120 АВВГ 4х120 | 80 80 | от РП-120 до ВРУ блоки Б жилого дома |
| 5. | Линия электропередач кабельная 0,4 кВ | АВВГ 4х120 АВВГ 4х120 | 100 100 | от РП 120 до ВРУ блока А жилого дома |