Приложение 1

к распоряжению Мэра города

от ______________ № ______

ПЕРЕЧЕНЬ

инженерных сетей по 180-квартирному

блоку «А» КПД-42 , принимаемых

муниципальным учреждением «Дирекция

единого заказчика Западного жилого района»

| № п/п | Наименование объекта | # Тип | Протя-женность (пог.м.) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод тепловых | 2Ду 57мм | 35,30 | транзит по жилому |
|  | сетей г.Сургут ул. |  |  | дому блок «А» от |
|  | Игоря Киртбая, 17 |  |  | ИТП 2 до ИТП 1 |
|  | «180-квартирный блок | 2Ду 76мм | 49,65 | транзит по жилому |
|  | «А» КПД-42 в |  |  | дому блок «А» от |
|  | микрорайоне 5 «А» |  |  | точки разветвления до ИТП З,2 |
|  |  | 2Ду 114мм | 14,10 | транзит от стены |
|  |  |  |  | жилого дома блок «А» до ИТП 4 |
|  |  | 2Ду 89мм | 57,15 | транзит от ИТП 4 |
|  |  |  |  | до стены жилого |
|  |  |  |  | дома блок «А» |
|  |  | 2Ду 114мм | 31,00 | от УТ-1 сущест-вующей до стены жилого дома блок «А» |
| 2. | Трубопровод горячего | Ду 100мм | 31,00 | от УТ-1 сущест-вующей до стены жилого дома блок «А» |
|  | водоснабжения |  |  |  |
|  | г.Сургут улица |  |  |  |
|  | Киртбая, 17 «180-квар- | Ду 80мм | 31,00 | от УТ-1 сущест-вующей до стены жилого дома блок «А» |
|  | тирный блок «А» |  |  |  |
|  | КПД-42 в микрорайоне 5 «А» |  |  |  |
|  |  | Ду 100мм | 41,75 | транзит от стены |
|  |  |  |  | жилого дома блок «А» до ИТП 5 |
|  |  | Ду 80мм | 41,45 | транзит от стены |
|  |  |  |  | жилого дома блок |
|  |  |  |  | «А» до ИТП 5 |
|  |  | Ду 50мм | 29,00 | транзит от ИТП 5 |
|  |  |  |  | до стены жилого |
|  |  |  |  | дома блок «А» |
|  |  | Ду 50мм | 29,80 | транзит от ИТП 5 |
|  |  |  |  | до стены жилого |
|  |  |  |  | дома блок «А» |
| 3. | Канализация хозяйственно-бытовая улица Игоря Киртбая, 17 г.Сургут «180-квартир-ный блок «А» КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | Ду 400мм ## Ду 200мм | 88,50 109,70 | от К-9 существующего до К-21 от К-21 доК-16 |
| 4. | Водопровод хозяйственно-питьевой г. Сургут улица Киртбая, 17 «180-квартирный блок «А» КПД-42 в мкр. 5 «А» | Ду 100мм Ду 100мм Ду 50мм | 31,00 38,15 30,10 | от УТ-1 существующей до стены жилого дома блок «А» транзит от стены жилого дома до ИТП 5 от ИТП 5 до стены жилого дома блок «А» |
| 5. | Линия электропередачи кабельная г. Сургут улица Киртбая, 17 «180-квартирный блок «А» КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | АВБбШв 4x150 АВВГ 1x120 АВБбШв 4x185 | 210,00 520,00 310,0 | от ТП 541 до КПД-42 блок «А» (строительный номер ТП-55) от ТП 541 до КПД-42 блок «А» (строительный номер ТП-55) от ТП 541 до КПД-42 блок «А» (строительный номер ТП-55) |

Приложение 2

к распоряжению Мэра города

от _______________ №_____

### ПЕРЕЧЕНЬ

инженерных сетей по 99-квартирному блоку «Б» КПД-42,

принимаемых муниципальным учреждением «Дирекция единого

заказчика Западного жилого района»

| № п/п | Наименование объекта | ### Тип | Протяженность (пог.м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубопровод тепловых сетей г.Сургут «99-квартирный блок «Б» КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | 2Ду89 мм 2Ду76 мм | 6,05 83,70 | транзит от стены жилого дома блок «Б» до ИТП 6 транзит по жилому дому блок «Б» от ИТП 6 до ИТП 7,8 |
| 2. | Водопровод хозяйственно-питьевой улица Игоря Киртбая, 17 г.Сургут 99-квартирный блок «Б» КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | Ду 50мм | 86,75 | транзит от стены жилого дома блок «Б» до ИТП 8 |
| 3. | Трубопровод горячего водоснабжения г.Сургут 99-квартирный блок «Б» КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | 2Ду 50мм | 89,75 | транзит от стены жилого дома блок «Б» до ИТП 8 |
| 4. | Канализация хозяйственно-бытовая улица Игоря Киртбая,17 г.Сургут 99-квартирный блок «Б»КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | Ду 150мм | 43,20 | от К13 до существующего К16 |
| 5. | Линия электропередачи кабельная г.Сургут улица Игоря Киртбая,17 99-квартирный блок «Б»КПД-42 в микрорайоне 5 «А» | АВБбШв 4185 АВВГ 1120 | 170,00 170.00 | от ТП 541 до КПД-42 блок «Б» (строительный номер ТП-55) от ТП 541 до КПД-42 блок «Б» (строительный номер ТП-55) |