Приложение 1

к постановлению Мэра города

от ______________№_______

# НОРМАТИВЫ

горячего и холодного водопотребления на хозяйственно-

питьевые нужды населения в жилищном фонде города Сургута

| Степень санитарно-технического оборудования жилых домов | Норма расхода воды на 1 человека в сутки, л/сутки |  |  | Норматив потребления на 1 чел. в месяц, куб.м/мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая | холод ная | горя- чая |  |
| I. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. Жилые дома квартирного типа |  |  |  |  |
| 1.1.С централизованным холодным и горячим водоснабжением, с внутренней централизованной или автономной канализацией |  |  |  |  |
| а) с ваннами | 295 | 170 | 125 | 9,0 |
| б) с умывальниками, мойками и душами, без ванн | 200 | 116 | 84 | 6,08 |
| в) жилые дома высотой 12 этажей и выше с повышенным требованием к их благоустройству | 395 | 260 | 135 | 12,02 |
| 1.2. С централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с внутренней централизованной или автономной канализацией |  |  |  |  |
| а) с ваннами | 180 | 180 | - | 5,475 |
| б) без ванн | 130 | 130 | - | 3,95 |
| 2. Общежития |  |  |  |  |
| 2.1.С централизованным холодным и горячим водоснаб-жением, с внутренней централизованной или автономной канализацией |  |  |  |  |
| а) с полным благоустройством в каждой жилой ячейке (кухня, ванная комната, санитарный узел) | 250 | 140 | 110 | 7, 61 |
| б) с общими кухнями и блоками душевых на этажах в каждой секции | 180 | 90 | 90 | 5,475 |
| в) туалет, душевые или ванные комнаты общие | 90 | 45 | 45 | 2,74 |
| 2.2. С централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, с внутренней централизованной или автономной канализацией | 40 | 40 | - | 1,22 |
| 3. Подвоз воды в зданиях без централизованного холодного и горячего водоснабжения без внутренней централизованной или автономной канализации | 40 | 40 | - | 1,22 |
| 4. Разбор воды из уличной колонки в зданиях без централизованного холодного и горячего водоснабжения, без внутренней централизованной или автономной канализации | 40 | 40 |  | 1,22 |
| II. ВОДООТВЕДЕНИЕ. |  |  |  |  |
| Нормативы водоотведения для населения города принимаются равными нормативу водопотребления на хозяйственно- питьевые нужды в зданиях с внутренней централизованной или автономной канализацией |  |  |  |  |

### Приложение 2

к постановлению Мэра города

от _______________№_________

## НОРМАТИВЫ

## потребления жилищно-коммунальных услуг,

## предоставляемых населению

| # Наименование услуг | Единица измерения | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| I.ОТОПЛЕНИЕ |  |  |
| 1.Для каменных, кирпичных, крупнопанельных, блочных и монолитных жилых зданий при закрытой системе теплоснабжения | Гкал/кв.м | 0,024 |
| 2. Для каменных, кирпичных, крупнопанельных, блочных и монолитных жилых зданий при отборе воды непосредственно из тепловой сети (при отсутствии горячего водоснабжения) | Гкал/кв.м | 0,03 |
| 3.Для жилых зданий облегченного (барачного) типа, брусчатых, сборно-щитовых и деревянных домов при закрытой системе теплоснабжения | Гкал/кв.м | 0,04 |
| 4.Для жилых зданий облегченного (барачного) типа, брусчатых, сборно-щитовых и деревянных домов при отборе воды непосредственно из тепловой сети (при отсутствии горячего водоснабжения) | Гкал/кв.м | 0,05 |
| II. ПОДОГРЕВ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |
| 1. Жилые дома квартирного типа |  |  |
| С централизованным холодным и горячим водоснабжением, внутренней централизованной или автономной канализацией |  |  |
| а) с ваннами | Гкал в месяц на 1 чел. | 0,237 |
| б) с умывальниками, мойками и душами, без ванн | Гкал в месяц на 1 чел. | 0,15 |
| в) жилые дома высотой 12 этажей и выше с повышенным требованием к их благоустройству | Гкал в месяц на 1 чел. | 0,252 |
| 2. Общежития |  |  |
| С централизованным холодным и горячим водоснабжением с внутренней централизованной или автономной канализацией |  |  |
| а) с полным благоустройством в каждой жилой ячейке (кухня, ванная комната, санитарный узел) | Гкал в месяц на 1 чел. | 0,21 |
| б) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых ячейках в каждой секции | Гкал в месяц на 1 чел. | 0,155 |
| в) туалет, душевые или ванные комнаты общие | Гкал в месяц на 1 чел. | 0,068 |
| III. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1.Жилые дома квартирного типа |  |  |
| 1.1.Здания в капитальном исполнении (каменные, кирпичные, крупнопанельные, блочные, монолитные и деревянные) |  |  |
| а) оборудованные электроплитами | кВт.час на 1 чел. | 105 |
| б) оборудованные газовыми плитами | кВт.час на 1 чел. | 65 |
| 1.2. Здания облегченного (барачного) типа, брусчатые, сборно-щитовые дома (временное, бесхозяйное и инвентарное жилье) |  |  |
| а) подключенные к системе централизованного теплоснабжения | кВт.час на 1 чел. | 289 |
| б) не подключенные к системе централизованного теплоснабжения | кВт.час на 1 чел. | 561 |
| 2. Общежития |  |  |
| а) оборудованные электроплитами | кВт.час на 1 чел. | 95 |
| #### IV. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1. В полностью благоустроенных домах с газовыми плитами и ваннами |  |  |
| а) сетевым газом | куб.м/ 1 чел. | 12,0 |
| б) сжиженным газом | кг/ 1 чел. | 5,0 |
| 2). В домах с газовыми плитами, без централизованного горячего водоснабжения |  |  |
| а) сетевым газом | куб.м/ 1 чел. | 25,0 |
| б) сжиженным газом | кг/ 1 чел. | 8,0 |
| V.Вывоз и утилизация бытовых отходов |  |  |
| а) твердые бытовые отходы | куб.м/ 1 чел. | 0,1 |
| б) крупногабаритный мусор | куб.м/ 1 чел. | 0,02 |