Приложение

к постановлению

Мэра города

от__________№_____

Перечень

сооружений и инженерных сетей, входящих в состав объекта

«Перенос инженерных сетей в микрорайоне 23»

| Наименование | Общая площадь (кв.м) | Общий объем (куб.м.) | Протяженность (пог.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| РП 10 кВ | 100,2 | 501,0 |  |
| Кабельные сети 10 кВ |  |  | 7386,0 |
| Кабельные сети 0,4 кВ |  |  | 2566,0 |