Приложение 1

к постановлению администрации города

от ______________________ № _______

| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к работе в осенне-зимний период 2004-2005 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Финансовые средства (тыс.руб.) |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Примечание |
|  |  |  |  | средства предприятий | бюджет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт линий электропередачи. | км | 60 | 2200 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 2 | Реконструкция линий электропередачи. | км | 2,55 | 160 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 3 | Реконструкция распределительного пункта № 106 (мкр.12).Установка в РУ-10 кВ комплекта адаптации в ячейках КСО-14шт; в РУ-0,4кВ - замена ЩО-70-10шт,ремонт строительной части здания. | шт. | 1 | 5 000 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 4 | Реконструкция распределительного пункта № 132. Установка в РУ-10 кВ комплекта адаптации в ячейках КСО-9шт; ремонт строительной части здания. | шт. | 1 | 3000 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 5 | Реконструкция трансформаторной подстанции №488. Восточная группа скважин.Замена оборудования в РУ. | шт. | 1 | 800 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |

| 6 | Реконструкция трансформаторных подстанции №485,486,487. Восточная группа скважин.Замена автоматических выключателей 0,4 кВ типа АВМ на ВА(РПС). | шт. | 3 | 450 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реконструкция трансформаторной подстанции №213 ( мкр.4.)Установка шинного моста с РВ,перевод РУ-6кВ на работу с двух секций шин. | шт. | 1 | 80 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 8 | Реконструкция трансформаторной подстанции №221 (мкр.5.)Установка шинного моста с РВ,перевод РУ-6кВ на работу с двух секций шин. | шт. | 1 | 80 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 9 | Реконструкция трансформаторной подстанции №203,204 ( мкр.3.). Замена КСО-366 на КСО 10Э2 "Аврора";ремонт строительной части здания. | шт. | 2 | 1 500 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 10 | Реконструкция трансформаторной подстанции №374 (мкр.9). Установка в РУ-10 кВ комплекта адаптации с ВБЭМ; ремонт строительной части здания. | шт. | 1 | 1 000 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
| 11 | Реконструкция трансформаторной подстанции №521,509( поселок Юность). Установка в РУ-10 кВ комплекта адаптации (замена типа ВНПП на ВНА-10шт). | шт. | 2 | 700 | 0 | 01.10.2004 | Сургутское муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Горэнерго" |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт и режимная наладка котельного оборудования в том числе: | шт. | 8 | 6460 |  | 25.08.2004 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |

|  | котел №2 (ПТВМ -30М) на котельной №2( ул.Нефтяников) | шт. | 1 | 4500 |  | 25.08.2004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котел №1,11,12 (ВВД-1,8) на котельной №7 (ДРСУ) | шт. | 3 | 840 |  | 25.08.2004 |  |  |
|  | котел № 3,4 (ВВД-1,8) на котельной №9 (УМИТ) | шт. | 2 | 560 |  | 25.08.2004 | СГМУП "Городские тепловые сети" |  |
|  | котел №1,2 (ВВД-1,8) на котельной №12 (9-ый промузел) | шт. | 2 | 560 |  | 25.08.2004 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт дымовых труб. | шт. | 4 | 2350 | 0 | 25.08.2004 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 3 | Реконструкция технологических трубопроводов на котельной №3. | шт. | 1 | 5000 | 0 | 25.08.2004 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 4 | Режимно-наладочные испытания котлов: | шт. | 9 | 851 | 0 | 25.08.2004 |  |  |
|  | котел №1,2 (ВКГМ-4) на котельной №5 | шт. | 2 | 200 |  | 25.08.2004 |  |  |
|  | котел №3,4 (ВВД-1,8) на котельной №6 | шт. | 2 | 186 |  | 25.08.2004 |  |  |
|  | котел №2 (ВВД-1,8) на котельной №7 | шт. | 1 | 93 |  | 25.08.2004 |  |  |
|  | котел №1,2,6,7 (ВВД-1,8) на котельной №9 | шт. | 4 | 372 |  | 25.08.2004 |  |  |
| 5 | Котельная №3 : диагностика резервуара подпиточной воды V=185м3. | шт. | 3 | 600 | 0 | 25.08.2004 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 6 | Котельная №2 : замена силовых кабелей 0,4кВ на сетевых насосах №1-4 | ед. | 4 | 790 | 0 | 25.08.2004 |  |  |

| 7 | Котельная №7: капитальный ремонт электрооборудования и силовой части ВРУ-0,4 кВ. | ед | 1 | 702 | 0 | В течение года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Реконструкция кабельных сетей электроснабжения центральных тепловых пунктов №88,6,51,54,61,59. | пог.м. | 1100 | 1000 | 0 | 25.08.2004 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 9 | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей, в том числе: | пог.м. | 1 366 | 28 945 | 0 | 25.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от цетрального теплового пункта №33 до тепловой камеры №2ТК-17 ( ул.Бажова). | пог.м. | 746 | 14 800 | 0 | 25.08.2004. |  |  |
|  | от центрального теплового пункта № 52 до центрального теплового пункта №54 ( мкр.№23). | пог.м. | 620 | 14145 | 0 | 25.08.2004. | СГМУП "Городские тепловые сети" |  |
| 10 | Реконструкция магистральных тепловых сетей | пог.м. | 577 | 66 000 | 4000 | 25.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от тепловой камеры П12 до тепловой камеры 9ТК-6 (ул.Геологическая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей тепловодоснабжения в том числе: | пог.м. | 9 379 | 53 121 | 0 |  |  |  |
|  | от цетрального теплового пункта №42 до жилого дома №17 по ул.Дружбы. | пог.м. | 573 | 4 551 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от центрального теплового пункта №35 до тепловой камеры ТК-12 (мкр.№7А). | пог.м. | 892 | 5 712 | 0 | 01.09.2004. |  |  |

|  | от центрального теплового пункта №36 до жилого дома №13/1 по ул.Дзержинского (мкр.№7А). | пог.м. | 284 | 1 373 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от тепловой камеры ТК-4 до тепловой камеры ТК-4А (школа №25). | пог.м. | 898 | 4 665 | 0 | 15.08.2004. |  |  |
|  | от тепловой камеры ТК-59 до жилого дома №50 по ул.Ленина (мкр.№11). | пог.м. | 471 | 2 420 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от жилого дома №27 по ул.Ленина до тепловой камерыТК-4 мкр. Центральный | пог.м. | 579 | 3 735 | 0 | 15.08.2004. |  |  |
|  | от тепловой камеры ТК-65 до жилых домов №24а,24б,24в по ул.Гагарина (мкр.№9). | пог.м. | 688 | 3 480 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от тепловой камеры ТК-60-6 (ул.Югорская 30/1,30/2) до тепловой камерыТК-60-7 (пр.Комсомольский 44,44/1, мкр.№27). | пог.м. | 669 | 4 130 | 0 | 15.08.2004. |  |  |
|  | от жилого дома 37 по ул.Просвещения (ТК-6) до тепловой камеры ТК6-4 жилого дома №35 по ул.Просвещения (мкр.10). | пог.м. | 1 080 | 5 802 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от тепловой камеры ТК-1 до тепловой камеры ТК-2 по ул.Чехова ( мкр.11А,11Б). | пог.м. | 1 700 | 11 700 | 0 | 15.08.2004. |  |  |
|  | от жилого дома №12/1 по ул.Профсоюзов до жилого дома по ул.Профсоюзов 14/1 (ЦТП-24 мкр.№11Б). | пог.м. | 210 | 1 130 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
|  | от тепловой камеры ТК-12 до жилого дома №46 по пр.Набережный (мкр.№1). | пог.м. | 266 | 701 | 0 | 15.08.2004. |  |  |

|  | от центрального теплового пункта №82 до жилого дома №16 по ул.Толстого (мкр.Железнодорожников). | пог.м. | 412 | 1 792 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от тепловой камеры УТ-12 до жилого дома №22 по ул.Привокзальная, (мкр. Железнодорожников). | пог.м. | 657 | 1 930 | 0 | 15.08.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 12 | Реновация сетей тепловодоснабжения закрытым способом от тепловой камеры 7ТК-2 до тепловой камеры 7ТК-7 по ул.30 лет Победы. | пог.м. | 1 463 | 18 290 | 0 | 25.08.04 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 13 | Гидравличекие испытания магистральных тепловых сетей, согласно графику. | шт. | 4 | техническое обслуживание | 0 | 25.08.04 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |
| 14 | Промывка магистральных тепловых сетей, согласно графику. | шт. | 2 | техническое обслуживание | 0 | 15.08.2004 | СГМУП "Городские тепловые сети" |  |
| 15 | Гидравлические испытания и промывка водоподогревательных установок на центральных тепловых пунктах. | шт. | 94 | техническое обслуживание | 0 | 25.08.04 | СГМУП "Городские тепловые сети" |  |
|  |  | шт. | 2 | техническое обслуживание | 0 | 25.08.04 | СГМУП "Тепловик" |  |
| 16 | Комплексная реконструкция центральных тепловых пунктов №6,11,51,54,58,59,60,61,62,63,88. | шт. | 11 | 0 | 0 | 25.12.2004 | МУ "ДКРиСОИИ"+ СГМУП "ГТС" | Кредит ЕБРР-170 000 |
| 17 | Гидравличсекие испытания внутриквартальных сетей отопления от центральных тепловых пунктов, согласно графику. | шт. | 94 | техническое обслуживание | 0 | 25.08.2004 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Городские тепловые сети" |  |

| 18 | Гидравличсекие испытания внутриквартальных сетей отопления от центральных тепловых пунктов, согласно графику. | шт. | 2 | техническое обслуживание | 0 | 25.08.04 | СГМУП "Тепловик" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Котельная №4 (пос.МО-94): монтаж газового оборудования, котел №5. | шт. | 1 | 73 | 0 | 1.09.2004 | СГМУП "Тепловик" |  |
| 20 | Котельная №5: капитальный ремонт водоподогревательной установки с заменой фильтрующей загрузки марки УК-2-8 . | шт. | 2 | 400 | 0 | 01.09.04 | СГМУП "Тепловик" |  |
| 21 | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения поселка Юность. | пог.м. | 917 | 0 | 2300 | 01.09.04 | Муниципальное предприятие "Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры" |  |
| 22 | Выполнение проектно-изыскательных работ с устройством подмешивающих станций в поселке Кедровый-1. | шт. | 2 | 0 | 1700 | 01.10.04. | Муниципальное предприятие "Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры" |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревизия и промывка резервуаров чистой водыдеагазаторов на водозаборных сооружениях. | шт. | 18 | 16,7 | 0 | 01.09.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |

| 2 | Замена фильтрующей загрузки напорных фильтров на водозаборных сооружениях. | шт. | 3 | 952,8 | 0 | 01.09.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ревизия фильтрующей загрузки напорных и безнапорных фильтров на водозаборных сооружениях. | шт. | 28 | 136 | 0 | 15.09.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |
| 4. | Замена фильтрующей загрузки открытых напорных фильтров на 8А станции. | шт. | 2 | 635,2 | 0 | 15.09.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |
| 5 | Промывка канализационных сетей(внутридворовых,магистральных канализационных коллекторов), согласно графику. | км | 80 | 2570 | 0 | с 01.05.2004 по 01.11.2004. | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |
| 6 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды V= 700м3 на водозаборе "Кедровый лог". | шт. | 1 | 465 | 0 | 01.10.04 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |
| 7 | Капитальный ремонт резервуара чистой воды V=2000м3 на водозаборе "Кедровый лог". | шт. | 1 | 905 | 0 | 01.10.04 |  |  |
| 8 | Окончание капитального ремонта промежуточных резервуаров на водозаборе 8пром.узла. | шт. | 2 | 526 | 0 | 01.10.04 | Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" |  |
| 9 | Канализационная насосная станция №11:капитальный ремонт РУ-0,4кВ. | шт. | 1 | 200 | 0 | 01.10.04 |  |  |

| 10 | Реконструкция резервуара чистой воды V=10000м3 на водозаборе 8А пром.узла. | шт. | 1 | 500 | 0 | 01.10.04 | Муниципальное предприятие "Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкция резервуара чистой воды V=6000 м3 на водозаборе 8А пром.узла. | шт. | 1 | 500 | 0 | 01.10.04 | Муниципальное предприятие "Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры" |  |
| 12 | Реконструкция водовода Д=800мм. на водозаборе 8А пром.узла с устройством расходомера. | шт. | 1 | 437 | 0 | 01.10.04 | Муниципальное предприятие "Дирекция капитального ремонта и строительства объектов инженерной инфраструктуры" |  |
|  | Капитальный ремонт объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Центральная детская библиотека по проспекту Дружбы-11:капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения. | пог.м. | 85 | 0 | 333 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 2 | МОУ "Сургутский художественный коледж" по ул.Энгельса-7:установка автоматизированного узла управления. | шт. | 1 | 0 | 594 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 3 | МОУК "Центр искусств" по ул.50 лет ВЛКСМ-6/1:установка автоматизированного узла управления. | шт. | 2 | 0 | 541 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 4 | МУК "Сургутская художественная галерея" по ул.Магистральная -34: капитальный ремонт внутренних сетей отопления с монтажом индивидуального теплового узла. | шт. | 1 | 0 | 1395 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 5 | Начальная гимназия Салахова по ул.Ленина-33:капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения. | пог.м. | 90 | 0 | 300 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 6 | МОУ СОШ №29 по ул.Крылова-29/а:капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения. | пог.м. | 510 | 0 | 1700 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 7 | МОУ СОШ №33 по ул.Профсоюзов-52: капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения. | пог.м. | 170 | 0 | 488 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 8 | МОУ СОШ №21 по ул.Гидромеханизаторов :установка автоматизированного узла управления. | шт. | 1 | 0 | 250 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 9 | Детский дом "Семья" по ул.Лермонтова: установка автоматизированного узла управления. | шт. | 1 | 0 | 300 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |
| 10 | МУЗ Городской диспансер №1 по ул.Береговая-70:капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения. | пог.м. | 140 | 0 | 300 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" |  |