| Приложение 2 к постановлению администрации города от _____________________ № _________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПЛАН |  |  |  |
|  | мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004-2005 г.г. |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Сумма. тыс.руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Жилищный фонд (выборочный капитальный ремонт) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли | кв.м | 3262 | 4177,15 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 3540 | 4320,8 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 5768 | 5923,0 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 2. | Утепление чердака и устройство кровли | кв.м | 755 | 1886,8 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
| 3. | Ремонт стыков стеновых панелей | пог.м | 1550 | 468,87 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 4. | Ремонт фасадов | кв.м | 498 | 1454,35 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 5. | Ремонт внутридомовых сетей отопления, холодного и горячего водоснабжения | пог.м | 3934 | 2391,86 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 2167 | 1505,1 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 2245 | 2265,0 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
|  | Итого: |  |  | 24392,93 |  |  |
|  | Жилищный фонд (плановый текущий ремонт) |  |  |  |  |  |
|  | I. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |

| 1. | Ремонт кровли, всего: | кв.м. | 5566,4 | 3630,8 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7379,9 | 4913,43 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 1285 | 501,6 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ремонт плоских кровель | кв.м | 4847,4 | 3410,4 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 5974,9 | 4174,43 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 1285 | 501,6 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 1.2 | ремонт скатных кровель | кв.м. | 719 | 220,4 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 1405 | 739 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
| 2 | Утепление (засыпка) чердачного помещения | м2/дом | 280/1 | 58,562 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 3 | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ремонт и покраска | м2 | 185 | 59,2 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 3.2 | ремонт стыков и температурных швов | м.п. | 10092,6 | 2157,5 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 6145,5 | 1219,1 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 2026 | 396,3 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 3.3 | утепление наружных стен | м2 | 1306 | 1149 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 340 | 408 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 682 | 675,1 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 4 | Ремонт цоколя | м2 | 548,7 | 173,76 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 280 | 49,8 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |

| 5 | Ремонт крылец | шт. | 7 | 16,3 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 469,454 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 4 | 36 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 6 | Ремонт балконных козырьков | шт. | 3 | 9,2 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 8 | 45,6 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 62 | 158,6 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 7 | Ремонт вентиляционных шахт, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт | шт. | 1 | 80 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 7.2 | Утепление | шт. | 11 | 51 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 24 | 147,3 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 8. | Ремонт канализационных стояков на кровле и чердаке | шт. | 50 | 43 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 9. | Ремонт печей | шт. | 1 | 30 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 10. | Ремонт подвальных помещений в том числе: | дом | 15 | 437,7 |  |  |
| 10.1 | изоляция трубопроводов | м3 | 51,6 | 123,9 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| 10.2 | подсыпка подвала | м3 | 980 | 264,8 | 15.10.204 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 350 | 49 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 11. | Ремонт дворовых покрытий в том числе: |  |  |  |  |  |

|  | отмосток | м2 | 375,4 | 205,41 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1057 | 391,09 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 175 | 77 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
|  | II. Ремонт инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт подвальной разводки том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | отопление | м.п. | 3998 | 2998,5 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
| 1.2 | канализация | м.п. | 2699 | 1920,2 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  |  |  | 3747 | 3003,42 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
| 1.3 | ГХВС | м.п. | 2599 | 2079,2 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 331 | 188 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 2 | Ремонт стояков в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отопления | м.п. | 44 | 299,2 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
| 2.2 | Канализации | м.п | 2816,5 | 2481,396 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
| 2.3 | ГХВС | м.п. | 17156 | 6917,2 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 810 | 609 | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |
| 3. | Замена канализационных выпусков | шт. | 9 | 144,2 | 15.10.04 | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
|  | Итого: |  |  | 38229,122 |  |  |

|  | Промывка системы отопления | дом | 412 |  | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Восточного жилого района" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 450 |  | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Центрального жилого района" |
|  |  |  | 190 |  | 01.09.04. | Муниципальное учреждение "Дирекция единого заказчика Западного жилого района" |