# Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от____________№______

Перечень

бесхозяйных пожарных водоемов, передаваемых в эксплуатацию

Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию

«Тепловик»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Объем (куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный водоем № 2 | МК-32, вблизи спорт.площадки | 50 |
| 2. | Пожарный водоем № 1 | МО-94, ул.Кольцевая, 16 | 50 |
| 3. | Пожарный водоем № 19 | п.Медвежий угол, вблизи территории базы СУРЭС | 200 |

# Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от____________№_________

Перечень

бесхозяйных пожарных водоемов, передаваемых в эксплуатацию

Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию

«Городские тепловые сети»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Объем (куб.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарный водоем № 2 | МК-37, вблизи напорной башни | 50 |
| 2. | Пожарный водоем № 1 | МК-37, вблизи котельной № 5 | 50 |