## Приложение 1

к распоряжению  Мэра города

от ___________ № _____

Перечень объектов инженерной инфраструктуры,

передаваемых на баланс СГМУП «Городские тепловые сети»

| Наименование объекта | Тип | Общая площадь, (кв.м); протяженность (пог.м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пункт тепловой центральный № 71 на 24 Гкал/час |  | 144,1 | г.Сургут, микрорайон 5А |
| 2. Трубопровод тепловых сетей | # Д325 | трассы – 131,65, в том числе трубопроводов: 263,3 | г.Сургут, микрорайон 5А, от УТ-1 сущ. до ЦТП-71 |
| 3. Трубопровод дренажа | Д200 | 193,0 | г.Сургут, микрорайон 5А, от УТ-2 до Д19 сущ. |
| 4.Сеть тепловодоснабжения, в том числе: |  | трассы – 401,4 | г.Сургут, микрорайон 5А, от УТ-1 до КПД-19 |
| - сеть тепловодоснабжения | Д273 Д219 Д150 Д114 Д100 Д80 | 247,6 123,8 123,8 245 122,5 122,5 | от УТ-1 до УТ-2 от УТ-2 до узла управления КПД-19 |
| - водопровод хозяйственно-питьевой | Д150 Д150 Д150 | 228,3 146,2 26,9 | от УТ-1 до узла управления КПД-19 транзит по техподполью КПД-19 от КПД-19 до КПД-13 |

Приложение 2

распоряжению Мэра города

от__________№__________

Перечень объектов инженерной инфраструктуры,

передаваемых на баланс СГМУП «Горводоканал»

| Наименование объекта | Тип | Протяженность (пог.м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водопровод хозяйственно-питьевой | # Д273 | трассы – 140,3 , в том числе трубопроводов: 280,6 | г.Сургут, микрорайон 5А, от ВК сущ. до ЦТП-71 |
| 2. Канализация бытовая | # Д150 # Д200 Д300 | 248,2 в том числе: 44,8 134,1 69,3 | г.Сургут, микрорайон 5А, от К-1 до К-5 от К-5 до К-10 от К-10 до К-12 сущ. |
| 3. Канализация бы- товая | Д150 | 21,5 | г.Сургут, микрорайон 5А, от К-17 до ЦТП-71 |

## Приложение 3

к распоряжению  Мэра города

от ___________ № _____

Перечень объектов инженерной инфраструктуры,

передаваемых на баланс СМУЭП «Горэнерго»

| Наименование объекта | Тип | Протяженность, (пог.м.) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Линия электропередачи кабельная (0,4 кВ) | 4АВБбШв-1-хл 4х150 4АВБбШв-1-хл 1х70 2АВБбШв-1-хл 4х185 2АВБбШв-1-хл 1х70 | трассы – 157, в том числе кабеля: 2х96 2х81 2х96 2х81 2х58 2х58 | г.Сургут, микрорайон 5А, от ТП-548 до ВРУ КПД-19 блок «А» от ТП-548 до ВРУ КПД-19 блок «Б» |
| 2. Линия электропередачи (0,4 кВ) | 2АВБбШв 5х120 | трассы – 109,72, в том числе кабеля: 2х138 | г.Сургут, микрорайон 5А, от ТП-548 до ЦТП-71 |