Приложение 1

к постановлению Администрации города

от ______________________ № ________

Перечень

### наружных инженерных сетей, входящих в состав объекта

### «Общежитие № 43 корпус «Б»

| № п/п | ### Наименование | Протяженность трассы (пог. м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сети теплоснабжения | 77,47 |
| 2. | ## Сети канализации | 83,0 |
| 3. | ## Сети попутного дренажа | 33,6 |
| 4. | Сети холодного водоснабжения | 74,17 |
| 5. | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 90,0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от _____________________ № _________

Распределение

жилых помещений «Общежитие № 43 корпус «Б»,

с наружными инженерными сетями»

| #### Номер #### жилого помещения | Общая площадь жилого помещения (кв. м) | Участник строительства | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110, 201,202,203,204,205, 206,207,208,209,210, 301,302,303,304,305, 306,307,308,309,310, 401,402,403,404,405, 406,407,408,409,410, 501,502,503,504,505, 506,507,508, 509,510 | 2553,3 | муниципальная собственность (специализированный жилищный фонд) | приказ-постановление от 20.04.2005 № 31 |
| Места общего пользования | 358,4 |  |  |
| Лестничные | 202,8 |  |  |
| Лифтовые шахты | 18,1 |  |  |
| Мусорокамеры | 6,3 |  |  |