# Приложение

к распоряжению

Администрации города

от ____________ №_________

## Перечень

подводящих инженерных сетей,

передаваемых в управление муниципальному учреждению

«Дирекция единого заказчика Восточного жилого района»

| Наименование объекта | Местонахождение | Тип | Протяженность (пог. м) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения | от УТ-2 до жилого дома 22 по улице Геологической | 2Д108 | трассы – 43,5, в том числе: 2х43,5 |
| Сети горячего водоснабжения | от УТ-2 до жилого дома 22 по улице Геологической | Д80 Д50 | 43,5 43,5 |
| Сети холодного водоснабжения | от УТ-2 до жилого дома 22 по улице Геологической | Д80 | 43,5 |
| Сети канализации | от КК-125 сущ. до КК-1 | Д200 | 135,08 |
| Сети электроснабжения КЛ-0,4кВ | от ТП-445 до ВРУ жилого дома 22 по улице Геологической | 2 АВВГ 3х240+1х120 2 АВВГ 4х50 | трассы – 70,0, в том числе: 2х70 2х70 |