Приложение

к постановлению

Администрации города

от 30.12.2005 № 278

Перечень

технических показателей объекта «Наружные сети электроснабжения

больничного комплекса МГБ-1»

| Показатели | Общая площадь (кв. м) | Площадь застройки (кв. м) | Строительный объем (куб. м) | Протяжен ность (м) | Мощ- ность кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП поликлиники «Нефтяник» | 64,5 | 82,1 | 333 |  |  |
| Кабельные линии 6 кВ |  |  |  |  |  |
| -протяженность трассы -протяженность кабеля |  |  |  | 925,56 2750 |  |
| Кабельные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| -протяженность трассы -протяженность кабеля |  |  |  | 573,43 3202 |  |
| ТП-226 (реконструкция) |  |  |  |  | 1000 |