## Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от 05.12.2005 № 3174

Перечень

объектов инженерной инфраструктуры, передаваемых на баланс

Сургутскому городскому муниципальному унитарному

предприятию «Городские тепловые сети»

| Наименование объекта | Тип | Протяженность трассы (пог. м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сеть тепловодоснабжения, в том числе: |  | 385 | г. Сургут, пр. Набережный от УТ-2 строящейся до ТК-2 ответвления на водозабор «Кедровый лог» |
| - сеть теплоснабжения | 2Д159 | 115 | от УТ-2 строящейся до УТ-1 |
| - сеть горячего водоснабжения | Д159 Д114 | 115 115 | от УТ-2 строящейся до УТ-1 |
| - сеть водопровода | Д159 | 385 | от УТ-2 строящейся до ТК-2 ответвления на водозабор «Кедровый лог» |
| - сеть тепловодоснаб-жения (трубопровод тепловых сетей) | 2Д159 | 285 | от УТ-2 строящейся до ТК-2 ответвления на водозабор «Кедровый лог» |
| 2. Трубопровод дренажа | Д200 | 293 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, 5/1, мкр.5А от УТ-1, УТ-3 до Д-17 сущ. |
| 3. Сеть тепловодоснаб-жения, в том числе: |  | 228,38 | ул. Игоря Киртбая, 9, мкр.5А от УТ-2 до УТ-1 |
| - водопровод хозяйственно-питьевой | Д159 | 228,38 | от УТ-2 до УТ-1 |
| - трубопровод теплоснабжения | 2Д159 | 228,38 | от УТ-2 до УТ-1 |
| - трубопровод горячего водоснабжения | Д150 Д100 | 228,38 228,38 | от УТ-2 до УТ-1 от УТ-2 до УТ-1 |
| 4. Трубопровод дренажа | Д200 | 52,1 | ул. Игоря Киртбая, 9/1, мкр.5А от УТ-1 до Д16 сущ. |