## Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от 05.12.2005 № 3174

Перечень

объектов инженерной инфраструктуры, передаваемых на баланс

Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию

«Горводоканал»

| Наименование объекта | Тип | Протяженность (пог. м) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Канализация бытовая |  | 85, в том числе: | ул. Игоря Киртбая, 5/1 мкр. 5А, от К-1 до К-5 сущ. |
|  | Д150 | 46 | от К-1 до К-3 |
|  | Д200 | 39 | от К-3 до К-5 сущ. |
| 2.Канализация бытовая |  | 166,4, в том числе: | пр. Ленина, 74 от К-1, К-8 до К сущ. |
|  | Д150 | 143,9 | от К-1 до К-8 |
|  | Д200 | 22,5 | от К-3 до К сущ. |
| 3. Канализация бытовая |  | 324,05, в том числе: | ул. Игоря Киртбая, 9 мкр. 5А, от К-1 до К-14 сущ; от К-16 до К-4 |
|  | Д150 | 41,5 | от К-1 до К-4 |
|  | Д150 | 76,3 | от К-16 до К-4 |
|  | Д200 | 144,25 | от К-4 до К-12 |
|  | Д300 | 62 | от К-12 до К-14 |