Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от__________№_______

Состав и периодичность выполнения работ

по обслуживанию мусоропроводов муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Профилактические осмотры Составление дефектных ведомостей | не реже 2 раз в год по мере необходимости 2 раза в месяц по мере необходимости |
| 2 | Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 3 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 4 | Мойка загрузочных клапанов | 1 раз в месяц |
| 5 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | ежедневно |
| 6 | Уборка и мойка мусоросборных камер | ежедневно |
| 7 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц |
| 8 | Устранение засора | по мере необходимости |
| 9 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | по мере необходимости |