Приложение 7

к постановлению

Администрации города

от__________№_______

Состав и периодичность выполнения работ

по техническому обслуживанию газового оборудования и газовых плит

муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плановые и внеплановые осмотры газовых плит и газового оборудования (за исключением водонагревателей и отопительных газовых устройств): | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |
|  | - проверка соответствия установки бытовых газовых аппаратов (плиты), прокладки газопроводов и помещений требованиям норм и правил; |  |
|  | - устранение обнаруженных мелких дефектов и неисправностей; |  |
|  | - проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах; |  |
|  | - проверка соответствия диаметров сопел виду и давлению сжигаемого газа; |  |
|  | - проверка работоспособности бытовых газовых плит, автоматических устройств газового оборудования (в т.ч. очистка, наладка и регулировка); |  |
|  | - проверка герметичности газовой плиты и газового оборудования; |  |
|  | - проверка исправности дверки духового шкафа бытовых газовых плит и ее регулировка; |  |
|  | - проверка состояния соединительных металлических труб у аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход |  |
| 2 | Контроль за интенсивностью запаха газа | по мере необходимости |
| 3 | Составление дефектных ведомостей | по мере необходимости |
| 4 | Проведение инструктажа с населением после проведения работ | по мере необходимости, не реже 1 раза в год |
| 5 | Письменное уведомление об отключении газовых приборов и аппаратов от систем газоснабжения | по мере необходимости |