#### Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от 19.05.2006 № 1063

### Перечень

### бесхозяйных инженерных сетей

| # № п/п | # Наименование объекта | Протяженность трассы (пог. м) | Тип | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети теплоснабжения | 339,8 | Д108 Д76 | от ЦТП-74 до общежитий по ул. Республики, 65, 67, 69 |
| 2 | Сети холодного водоснабжения | 339,0 | Д89 Д76 | от ЦТП-74 до общежитий по ул. Республики, 65, 67, 69 |
| 3 | Сети горячего водоснабжения | 339,8 | Д108 Д89 Д76 Д57 | от ЦТП-74 до общежитий по ул. Республики, 65, 67, 69 |

#### Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от 19.05.2006 № 1063

### Перечень

### бесхозяйных инженерных сетей

| # № # п/п | # Наименование объекта | Протяженность (пог. м) | Тип | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Внутриплощадочные сети водоснабжения | 177,07 | Д 325 | ул. Университетская, 4, (от улицы Рабочей до улицы Университетской) |
| 2 | Сети канализации | 396,0 | Д 300 Д 200 | от существующего канализационного колодца до общежитий по ул. Республики, 65, 67, 69 |

#### Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от 19.05.2006 № 1063

### Перечень

### бесхозяйных инженерных сетей

| # № # п/п | # Наименование объекта | Протяженность трассы (пог. м) | Общая площадь, (кв. м) | Тип | Место- нахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Трансформаторная подстанция # № 126 |  | 48,9 |  | территория, приле-гающая к дому № 71 по ул. Республики |
| 2 | Сети электроснабжения 6 кВ, в том числе: - воздушная 2-х цепная линия 6 кВ - кабельная линия 6 кВ | 402,0 377,0 25,0 |  | 3АС-70 2ААШВ-10 3х150 | от опоры № 1 до опоры № 3 от опоры № 3 до ТП-126 |
| 3 | Сети электроснабжения 0,4 кВ | 450,0, в том числе: 2х70 2х240 140 140 |  | 2АВВГ 4х185 2АВВГ 3х95+ 1х35 АСБ 3х120 ААШВ 3х150 | от ТП-126 до общежития по ул. Республики, 65, 67, 69 |