Приложение

к постановлению

Администрации города

от ___________№ ______

Нормативы

потребления коммунальных услуг по отоплению для населения

| Наименование услуг | Единица измерения | Норматив потребления отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-месячное потребление в год | в отопительный период (месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. Для каменных, кирпичных, крупнопанельных, блочных и монолитных жилых зданий при закрытой системе теплоснабжения | Гкал/кв. м общей площади жилых по- мещений | 0,0215 | 0,045 | 0,037 | 0,034 | 0,027 | 0,013 | 0,008 | 0,022 | 0,03 | 0,042 |
| 2. Для каменных, кирпичных, крупнопанельных, блочных и монолитных жилых зданий при отборе воды непосредственно из тепловой сети (при отсутствии горячего водоснабжения) | Гкал/кв. м общей площади жилых по- мещений | 0,027 | 0,055 | 0,047 | 0,043 | 0,03 | 0,018 | 0,01 | 0,028 | 0,04 | 0,052 |
| 3. Для жилых зданий облегченного (барачного) типа, брусчатых, сборно-щитовых и деревянных домов при закрытой системе теплоснабжения | Гкал/кв. м общей площади жилых по- мещений | 0,037 | 0,077 | 0,064 | 0,058 | 0,047 | 0,021 | 0,015 | 0,038 | 0,052 | 0,072 |
| 4. Для жилых зданий облегченного (барачного) типа, брусчатых, сборно-щитовых и деревянных домов при отборе воды непосредственно из тепловой сети (при отсутствии горячего водоснабжения) | Гкал/кв. м общей площади жилых по-мещений | 0,047 | 0,098 | 0,081 | 0,074 | 0,06 | 0,027 | 0,018 | 0,048 | 0,066 | 0,092 |