Приложение 2 к Извещению

| № п/п | Наименование обязательных работ |
| --- | --- |
| 1 | Уборка подъездов и лестничных клеток |
| 1.1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей. |
| 1.2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа. |
| 1.3 | Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров |
| 1.4 | Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопительных приборов |
| 1.5 | Мытье окон. |
| 1.6 | Уборка площадки перед входом в подъезд. |
| 2 | Уборка придомовой территории |
| 2.1 | Холодный период |
| 2.1.1 | Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и наледи. |
| 2.1.2 | Подметание территории в дни без снегопада, подметание свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см. |
| 2.1.3 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов |
| 2.1.4 | Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами. |
| 2.1.5 | Очистка тротуаров от наледи и льда. |
| 2.1.6 | Очистка урн от мусора. |
| 2.1.7 | Промывка урн при замерзании мусора. |
| 2.1.8 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер |
| 2.2 | ### Теплый период: |
| 2.2.1 | Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадками до 2 см. |
| 2.2.2 | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см. |
| 2.2.3 | Очистка урн от мусора |
| 2.2.4 | Промывка урн. |
| 2.2.5 | Уборка газонов. |
| 2.2.6 | Поливка газонов |
| 2.2.7 | Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер |
| 3. | Обслуживание мусоропроводов |
| 3.1 | Плановые осмотры Внеплановые осмотры Профилактические осмотры Составление дефектных ведомостей |
| 3.2 | Уборка (очистка) загрузочных клапанов мусоропроводов |
| 3.3 | Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода, мусоросборников |
| 3.4 | Мойка загрузочных клапанов |
| 3.5 | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов |
| 3.6 | Уборка и мойка мусоросборных камер |
| 3.7 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода |
| 3.8 | Устранение засора |
| 3.9 | Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприёмных клапанов и шиберных устройств. |
| 4 | Вывоз ТБО |
| 4.1 | Сбор и удаление твердых бытовых отходов ( в том числе крупно-габаритного мусора) : |
| 4.2 | Установка мусоровоза под загрузку |
| 4.3. | Погрузка ТБО в кузов мусоровоза при системе несменяемых мусоросборников (без смены контейнера): механизированная погрузка ТБО из стационарных контейнеров в кузов мусоровоза (при механизированной загрузке); погрузка ТБО в мусоровоз переносными мусоросборниками емкостью до 0,1 куб.м или вилами (лопатами) при ручной загрузке. |
| 4.4 | Подбор просыпавшегося мусора |
| 4.5 | Переезд к следующему месту погрузки или на полигон размещения отходов |
| 4.6 | Установка мусоровоза под разгрузку на полигоне и удаление ТБО из автомашины |
| 5 | Служба аварийно-ремонтного обслуживания |
| 5.1 | Диспетчерское обслуживание. |
| 5.2 | Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: срочной ликвидации засоров канализации; устранения аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. |
| 5.3 | Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами. |
| 5.4 | Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций жилых зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций или принятие иных мер в соответствии с законодательством. |
| 6 | Служба вахтёров в общежитиях, оборудованных контрольно-пропускными постами. |
| 6.1 | Обеспечение сохранности имущества и оборудования на вверенной территории общежития. |
| 6.2 | Осуществление контроля по соблюдению проживающими гражданами Правил внутреннего распорядка общежития. |
| 6.3 | Вызов представителей соответствующих служб в случае: грубого нарушения дисциплины и общественного порядка лицами, находящимися в здании; пожара; неполадок инженерных систем здания;прочие причины. |
| 6.4 | Принятие мер по эвакуации находящихся в общежитии лиц при ликвидации последствий аварий |
| 7 | Освещение мест общего пользования |
| 7.1 | Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды |
| 7.2 | Смена перегоревших электрических лампочек на лестничных клетках и перед входом в подъезды |
| 8 | Техническое обслуживание строительных конструкций здания и объектов придомовой территории |
| 8.1 | Кровля |
| 8.1.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 8.1.2 | Удаление с крыш: снега и наледи от водоприемных воронок на плоских кровлях с внутренним водостоком; снежных навесов и наледи на всех видах кровель; снежных навесов и наледи с балконов верхних этажей и козырьков; снега с плоских кровель в случае протекания. |
| 8.1.3 | Очистка кровли от грязи, мусора, листьев. |
| 8.1.4 | Укрепление и ремонт парапетных ограждений. |
| 8.1.5 | Проверка исправности и ремонт слуховых окон. |
| 8.1.6 | Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков гребней кровли в местах протечки. |
| 8.1.7 | Укрепление водосточных труб, колен и воронок. |
| 8.1.8 | Очистка систем водостока. |
| 8.1.9 | Содержание в исправном состоянии системы водостока. |
| 8.2 | Фасады |
| 8.2.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 8.2.2 | Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отслоившейся от поверхности стены штукатурки. |
| 8.2.3 | Ремонт и установка утерянных указателей улиц и номерных знаков домов, табличек с указанием номеров подъездов, квартир, расположенных в данном подъезде |
| 8.3 | Подъезды и лестничные клетки |
| 8.3.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры,составление дефектных ведомостей. |
| 8.3.2 | Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных проемов. Замена разбитых стекол. |
| 8.3.3 | Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укрепление перил и ограждающих элементов лестниц. |
| 8.3.4 | Размещение на доступном для посетителей месте списков организаций с указанием адреса и номеров телефонов: государственной жилищной инспекции; структурных подразделений администрации муниципального образования, курирующих деятельность жилищных и коммунальных организаций; пожарной охраны; отделения милиции; скорой медицинской помощи; службы газового хозяйства; аварийных служб жилищного хозяйства, в обязанностях которых лежит ликвидация аварий в жилых домах; прочие. |
| 8.4 | Подвалы |
| 8.4.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 8.4.2 | Уборка подвалов от мусора. |
| 8.4.3 | Мелкий ремонт и укрепление входных дверей в подвал. |
| 8.4.4 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий, их ремонт |
| 8.4.5 | Соблюдение температурно-влажностного режима. Предотвращение сырости и замачивания грунтов, оснований фундаментов и конструкций подвалов, в том числе путем откачки грунтовых вод. |
| 8.4.6 | Установка сеток и решеток на проемы, каналы, и отверстия для защиты от проникновения грызунов. |
| 8.4.7 | Закрытие подвальных дверей и лазов на замки. |
| 8.4.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений. |
| 8.4.9 | Обеспечение освещения подвалов |
| 8.4.10 | Смена перегоревших электрических лампочек в подвалах |
| 8.5 | Чердаки |
| 8.5.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 8.5.2 | Уборка мусора на чердаках. |
| 8.5.3 | Мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и кровлю. |
| 8.5.4 | Соблюдение температурно-влажностного режима. |
| 8.5.5 | Утепление чердачных перекрытий. |
| 8.5.6 | Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки. |
| 8.5.7 | Ремонт существующих и изготовление отсутствующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. |
| 8.5.8 | Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений |
| 8.5.9 | Обеспечение освещения чердаков. |
| 8.5.10 | Смена перегоревших электрических лампочек на чердаках |
| 8.6 | Отмостки |
| 8.6.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 8.6.2 | Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток. |
| 9 | Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования здания |
| 9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, санитарно-техническое оборудование жилых зданий |
| 9.1.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 9.1.2 | Исполнение санитарного законодательства в части: контроля качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети здания согласно утвержденной рабочей программе контроля качества питьевой воды по жилищному фонду (в число проб не входят обязательные и контрольные пробы после ремонта и иных технических работ); обеспечения соблюдения санитарных норм качества питьевой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания. |
| 9.1.3 | Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и водоотведения с устранением незначительных неисправностей: в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций, технических устройств и расположенных в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни), санитарно-технических приборов при пользовании ими более 1 семьей. |
| 9.1.4 | Прочистка канализационных стояков и лежаков. |
| 9.1.5 | Проверка исправности канализационных вытяжек. |
| 9.1.6 | Поливочная система: консервация, расконсервирование и ремонт. |
| 9.1.7 | Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях |
| 9.2 | Внутренние системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением сетей и устройств в жилых помещениях общежитий) |
| 9.2.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 9.2.2 | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и мелкий ремонт электропроводки и другие работы). |
| 9.2.3 | Проверка состояния линий электрических сетей, электрооборудования и арматуры, групповых распределительных щитов, переходных коробок, силовых установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных при осмотре. |
| 9.2.4 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, проверка заземления оболочки электрокабеля. |
| 9.2.5 | Осмотр вводных распределительных устройств. |
| 9.3 | Внутренние системы отопления и горячего водоснабжения |
| 9.3.1 | Плановые осмотры. Внеплановые осмотры.Составление дефектных ведомостей. |
| 9.3.2 | Проведение частичных осмотров с устранением незначительных неисправностей (мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и другие работы): всей системы отопления в общежитиях; системы горячего водоснабжения в общежитиях при обслуживании общих коммуникаций и расположенного в подсобных помещениях общего пользования (ванные комнаты, туалеты и кухни) технического оборудования в случае пользования им более одной семьи. |
| 9.3.3 | Обеспечение правильного распределения теплоносителя по системе отопления, в том числе по отдельным стоякам |
| 9.3.4 | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, бойлерных. |
| 9.3.5 | Промывка системы центрального отопления |
| 9.3.6 | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. |
| 9.3.7 | Консервация и расконсервация системы центрального отопления. |
| 9.3.8 | Отключение радиаторов при их течи |
| 9.3.9 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках. |
| 9.4 | Обслуживание систем вентиляции |
| 9.4.1 | Плановые осмотры, внеплановые осмотры, составление дефектных ведомостей. |
| 9.4.2 | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах |
| 9.4.3 | Утепление и прочистка вентиляционных каналов |
| 9.4.4 | Устранение засоров в каналах. |
| 9.4.5 | Смена отдельных участков и устранение неисправностей вентиляционных шахт, каналов, коробов. |
| 10 | Текущий ремонт строительных конструкций здания и объектов придомовой территории |
| 10.1 | Фундаменты и подвальные помещения |
| 10.1.1 | Устранение местных деформаций, усиление и восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. |
| 10.1.2 | Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов. |
| 10.2 | Наружные стены и фасады, а также стены со стороны мест общего пользования |
| 10.2.1 | Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. |
| 10.2.3 | Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов |
| 10.3 | ## Перекрытия |
| 10.3.1 | Ремонт и восстановление утепления чердачных перекрытий. |
| 10.4 | ## Крыши |
| 10.4.1 | Устранение неисправностей всех видов кровель, замена водосточных труб. |
| 10.4.2 | Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш. |
| 10.4.3 | Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материалов. |
| 10.5 | Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования |
| 10.5.1 | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений, частичная замена оконных и дверных заполнений, смена оконных и дверных приборов, установка доводчиков пружин и прочие работы. |
| 10.6 | ## Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей. |
| 10.6.1 | Восстановление или замена отдельных участков и элементов. |
| 10.7 | Полы в местах общего пользования |
| 10.7.1 | Замена или восстановление отдельных участков полов и покрытия полов |
| 10.8 | Внутренняя отделка в местах общего пользования |
| 10.8.1 | Восстановление отдельными участками отделки стен, потолков, полов. |
| 11 | Текущий ремонт инженерных систем и оборудования здания |
| 11.1 | ## Система центрального отопления. |
| 11.1.1 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления (кроме установки и замены радиаторов в жилых помещениях общежитий). |
| 11.2 | ## Системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения общего пользования. |
| 11.2.1 | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопровода и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях. |
| 11.3 | Система электроснабжения и электротехнические устройства общего пользования |
| 11.3.1 | Установка, замена и восстановление работоспособности электроустановок и электрооборудования здания. |
| 11.4 | ## Система вентиляция |
| 11.4.1 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции. |
| 12. | Работы по управлению жилищным фондом |
| 12.1 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в общежитии, надлежащее содержание общего имущества этого здания, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. |
| 12.2 | Принятие управляющей организацией жилищного фонда в управление или его вывод из управления |
| 12.3 | Ведение технической документации и базы банка данных по объектам жилищного фонда, составу инженерного оборудования, капитальности и другим техническим параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей. |
| 12.4 | Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг и работ, подготовка предложений по повышению качества обслуживания жилищного фонда и снижению расходов по его содержанию |
| 12.5 | Планирование работ по капитальному ремонту и модернизации жилищного фонда. |
| 12.6 | Разработка рекомендаций по методам и техническим решениям устранения обнаруженных дефектов. |
| 12.7 | Организация и проведение конкурсов между предприятиями различных форм собственности на обслуживание и ремонт жилищного фонда. |
| 12.8 | Обеспечение технических условий эксплуатации и осуществление контроля за правильной эксплуатацией и содержанием жилищного фонда подрядными организациями. |
| 12.9 | Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного фонда к сезонным условиям эксплуатации. |
| 12.10 | Контроль качества и объема выполненных работ и предоставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование выполненных работ, актирование фактов невыполнения договорных обязательств. |
| 12.11 | Ведение учета ремонтных работ, составление списка требуемых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда |
| 12.12 | Предоставление информации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
| 12.13 | Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяснение их причин и характера. Оперативное решение вопроса о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчерского журнала и другой технической документации. |
| 12.14 | Осуществление связи с работниками бригад, находящихся на линии для оперативного контроля за ходом ликвидации аварий и предупреждения нарушений хода выполнения работ, а также причин их вызвавших. |
| 12.15 | Разработка предложений по эффективному использованию расположенных в жилых зданиях нежилых помещений и земельных участков, на которых расположены жилые здания в целях привлечения дополнительных финансовых результатов для улучшения состояния жилищного фонда. |
| 12.16 | Консолидация финансовых средств для расчетов с подрядчиками за выполненные работы и предоставленные услуги в соответствии с заключенными договорами. |
| 12.17 | Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки качества выполненных работ и поставленных услуг. |
| 12.18 | Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключенными договорами. |
| 12.19 | Расчет финансового плана по комплексу ЖКУ по жилищному фонду, контроль за его выполнением. |
| 12.20 | Анализ себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда, потребления населением коммунальных услуг, прочим доходам. |
| 12.21 | Разработка предложений по корректировке экономически обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного фонда |
| 12.22 | Разработка и юридическое оформление договоров с организациями, обслуживающими жилищный фонд, и поставщиками коммунальных услуг. |
| 12.23 | Контроль за выполнением договорных обязательств, рассмотрение и составление протоколов разногласий к договорам, обеспечение правовыми средствами проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения законодательства о труде. |
| 12.24 | Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммунальных услуг своих обязательств по договорам управления |
| 12.25 | Расторжение заключенных договоров в судебном порядке или по соглашению сторон. |
| 12.26 | Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нанимателей и карточкам учета собственников жилья в жилищном фонде. |
| 12.27 | Обеспечение определения размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с учетом права на льготы и предоставленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. |
| 12.28 | Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги и его проведение: при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги; при временном отсутствии потребителя по месту жительства; при отклонении качества показателей качества ЖКУ от нормативного уровня; при введении дополнительных льгот или их отмене; при изменении размера субсидий; при уточнении показаний приборов учета. |
| 12.29 | Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. |
| 12.30 | Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-коммунальные услуги |
| 12.31 | Организация расчетно-кассового обслуживания. |
| 12.32 | Анализ информации о поступлении денежных средств на лицевые счета плательщиков. |
| 12.33 | Выявление потребителей, имеющих задолженность по платежам за жилищно-коммунальные услуги. |
| 12.34 | Начисление пени в установленном договором согласно законодательству размере при нарушении потребителями сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги. |
| 12.35 | Подготовка материалов для судебного взыскания задолженности. |
| 12.36 | Работа с населением по ликвидации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взысканию задолженности, в том числе подготовка и направление уведомлений о необходимости погашения задолженности, анализ полученной информации и принятие решений по каждой конкретной семье. |
| 12.37 | Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-коммунальные услуги и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления. |
| 12.38 | Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы, в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде и прочие услуги. |
| 12.39 | Прием показаний внутриквартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения (по телефону или письменно). |
| 12.40 | Контроль переданных показаний внутриквартирных приборов учета горячего и холодного водоснабжения |
| 12.41 | Снятие показаний обще домовых приборов учета: горячего и холодного водоснабжения; электроснабжения;отопления (теплоснабжения). |
| 12.42 | Выявление случаев без учетного пользования электроэнергией и самовольных подключений с составлением актов по выявленным нарушениям. |
| 12.43 | Планирование и осуществление мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обеспечение и поддержание в готовности к применению объектовых сил и средств ГОиЧС. Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде. |
| 13 | Техническое обслуживание и текущий ремонт лифтов |
| 13.1 | Содержание лифтов |
| 13.1.1 | Плановые и внеплановые осмотры лифтов, проверка работы приборов безопасности. |
| 13.1.2 | Учёт аварий, инцидентов и несчастных случаев на лифтах и анализ причин возникновения инцидента, аварии на лифте, принятие мер по устранению причин и профилактике. |
| 13.1.3 | Влажная уборка (протирка) лифтовых кабин: стен, дверей шахты и кабины, плафонов, потолков |
| 13.1.4 | Мытьё пола кабины лифта |
| 13.1.5 | Влажная уборка машинных помещений |
| 13.1.6 | Уборка приямков лифтовых шахт |
| 13.1.7 | Вывешивание в кабине лифта или доступном месте: правила пользования лифтом; номера телефонов для связи с обслуживающим , персоналом и аварийной службой; сведения о грузоподъёмности лифта, вместимости (количество человек), фирме – изготовителе и заводском номере. |
| 13.2 | Техническое обслуживание лифтов (обеспечение бесперебойной и безопасной работы лифтов) |
| 13.2.1 | Ежемесячное техническое обслуживание (ЕТО): осмотр ограждения шахты; осмотр освещённостей сигнализации; проверка точности остановок кабины на этажах; осмотр вызывных аппаратов; - ежемесячная проверка ЛДСС (линейно-диспетчерской системы связи) |
| 13.2.2 | Текущее техническое обслуживание (ТО-1) панели управления; трансформаторов и выпрямительного устройства; эл. магнита тормозного; тормоза; редуктора; канатов; выключателя концевого; электродвигателя; переключателя этажного; башмаков кабины и противовеса; замков неавтоматических; замков автоматических и их блокконтактов; контактов дверей шахты; аппарата вызывного; дверей шахты; контакта ловителей и слабины тяговых канатов; направляющих кабины и противовеса; купе кабины; поста управления кнопочного; устройства и контакта двери кабины; пола кабины; привода кабины; дверей кабины; приямка лифта. |
| 13.2.3 | Полугодовое техническое обслуживание (ТО-2): вводных устройств (главных рубильников); редуктора лебёдки; редуктора привода дверей; ограничителей скорости; ловителей; блоков; выключателей блочных помещений; буферных устройств; заземления оборудования и изоляции проводов; смазка узлов и деталей. |
| 13.2.4 | Техническое обслуживание комплекса диспетчерского контроля: осмотр контактов РКД, РКД-1, РДК, включенных в цепи ЛДСС; осмотр клеммных коробок ЛДСС в машинных помещениях, соединительных разъёмов к переговорным кабинным устройствам (ПКУ) и подвесных кабелей ЛДСС в шахтах лифтов; проверка работоспособности цепей сигнализации; проверка работоспособности цепей связи; устранение выявленных при осмотре повреждений и неисправностей. |
| 13.3 | Текущий ремонт лифтов (восстановление работоспособности лифтов и поддержание его эксплуатационных показателей) |
| 13.3.1 | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ЕТО |
| 13.3.2 | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-1; пуско-наладочные работы |
| 13.3.3 | Ремонт узлов и деталей, устранение неисправностей, выявленных при выполнении ТО-2; пуско-наладочные работы |
| 13.3.4 | Ремонт и наладка составляющих комплекса диспетчерского контроля, выявленных при техническом обслуживании ЛДСС |
| 13.3.5 | Замена быстроизнашивающихся деталей |
| 13.4 | Техническое освидетельствование лифтов: периодическое; частичное. |