ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА №5925

Об утверждении Перечня

первичных средств тушения

пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях

и строениях, находящихся

в собственности (пользовании)

граждан

В соответствии со ст.34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011), п.10 ч.1 ст.16               Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» (с изменениями от 25.07.2011),  приказом МЧС РФ от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03)», в целях обеспечения               пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного тушения пожара на первичной стадии собственником жилых помещений                     и строений:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собствен-ности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать                настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-альном сайте Администрации города.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                                       Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от___________ № _______

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом, дом для сезонного проживания (2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома |
| 1. Огнетушитель | 2 | 2 | 1 |
| 2. Ведро | 1 | 1 | - |
| 3. Емкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м. в летнее время | 1 | 1 | - |
| 4. Топор | 1 | 1 | - |
| 5. Лом или багор | 1 | 1 | - |
| 6. Лестница | - | 1 | - |
| 7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) | 1 | 1 | - |