Распоряжение № 01-09-2701/2 от 17.09.2012

О проведении смотра-конкурса

на лучшее защитное сооружение

гражданской обороны

на территории города Сургута

На основании постановления Правительства Российской Федерации           от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов граж-данской обороны», приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений граж-данской обороны» (с изменениями от 09.08.2010) и распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2011 № 851-рг                  «О проведении юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию со дня образования гражданской обороны», а также с целью сохранения накопленного фонда средств коллективной защиты, улучшения содержания и эксплуатации  защитных сооружений гражданской обороны и их готовность к приему укрываемых:

1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное               сооружение гражданской обороны на территории города Сургута согласно приложению 1.

1.2. Состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса              на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута (далее – комиссии) согласно приложению 2.

1.3. План проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута согласно приложению 3.

2. Возложить на управление по делам гражданской обороны                                  и чрезвычайным ситуациям (Абраров Р.Ф.) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии.

3. Комиссии:

3.1. Провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута с 22.08.2012 по 28.09.2012 года.

3.2. Направить общий отчет о результатах проведения смотра-конкурса                на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре до 30.09.2012.

4. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) обеспечить информационное сопровождение проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

Приложение 1

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ______

Положение

о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение

гражданской обороны  на территории города Сургута

1. Общие положения

## 1. Настоящее положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута  разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ                 «О гражданской обороне» и определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны на территории города Сургута (далее – смотр-конкурс).

В ходе проведения смотра-конкурса проверяется соответствие защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) требованиям Правил эксплуатации ЗС ГО, утвержденных приказом МЧС РФ от 15.12. 2002 № 583 (далее – Правила эксплуатации) и Порядка содержания и использования ЗС ГО в мирное время, утвержденного приказом МЧС РФ от 21.07.2005 № 575.

2.Смотр-конкурс проводится, ежегодно и в два этапа:

## I этап – проведение смотра-конкурса муниципальной комиссией среди предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории города Сургута. Осуществляется осмотр и определяется соответствие ЗС ГО условиям смотра-конкурса.

## Срок проведения – с 22 августа по 10 сентября.

## II этап – проверяются ЗС ГО на территории города Сургута, признанные                на первом этапе как готовые к приему укрываемых. Определяются победители смотра-конкурса.

## Срок проведения – с 11 сентября по 25 сентября.

## 2. Цели смотра-конкурса

## Смотр-конкурс проводится в целях:

## - обобщения и распространения передового опыта эксплуатации ЗС ГО  муниципального образования;

## - определения реального состояния ЗС ГО, контроля за содержанием                     и использованием их в мирное время в интересах организаций и обслуживания населения;

## - активизации мероприятий по сохранению фонда ЗС ГО, их усовер-шенствование в соответствии с требованиями нормативных документов;

## - выявления недостатков в состоянии, использовании и готовности ЗС ГО        к приему укрываемых и определения мероприятий по устранению недостатков.

3. Условия проведения смотра-конкурса

В смотре-конкурсе участвуют организации, предприятия, учреждения муниципального образования, имеющие на балансе ЗС ГО. Не допускаются к участию в смотре-конкурсе ЗС ГО, требующие капитального ремонта и не соответствующие нормам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны.

4. Организация проведения смотра-конкурса

Состав муниципальной комиссии утверждается распоряжением Админист-рации муниципального образования. Комиссию возглавляет заместитель Главы муниципального образования, курирующий управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

В состав муниципальной комиссии по проведению смотра-конкурса                     в установленном порядке включаются представители органов управления                    по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента архитектуры и градостроительства, территориального отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Комиссия по проведению смотра-конкурса в своей работе руководствуется требованиями: СНиП-II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их содержание в мирное время», приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении                  и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утвер-ждении Порядка содержания и использования защитных сооружений граж-данской обороны в мирное время»

5. Порядок оценки защитных сооружений

В ходе смотра-конкурса проверяется эксплуатация ЗС ГО в мирное время,   выполнение всех требований по техническому состоянию и обеспечению пригодности помещений и переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения, к созданию необходимых условий для пребывания людей в убежищах в военное время.

Проверяется знание личным составом формирований порядка обслу-живания ЗС ГО, правил содержания, умение пользоваться фильтровентиля-ционным оборудованием и другими приборами, знание расположения аварийных выходов, сетей водопровода, канализации, отопления, электро-снабжения и места размещения отключающих устройств, а также порядок несения дежурства на постах, умение пользоваться приборами химической разведки и дозиметрического контроля.

Во всех эксплуатируемых ЗС ГО должно быть назначено ответственное лицо, в обязанности которого входит осуществление систематического контроля за правильным содержанием помещений убежища, сохранностью защитных свойств, устройств и инженерно-технического оборудования                     и готовностью сооружения к приему укрываемых, состояние входов и порядок хранения ключей.

Во время проведения смотра-конкурса ЗС ГО разделяются на группы:

- I группа – защитные сооружения вместимостью до 150 человек;

- II группа – защитные сооружения вместимостью от 150 до 600 человек;

- III группа – защитные сооружения вместимостью от 600 и более человек;

В каждой группе определяется лучшее ЗС ГО, и распределяются 1, 2, и 3 места по набранной сумме баллов

При этом определяются убежища для представления на окружной конкурс.

Победители смотра-конкурса на лучшее содержание, использование ЗС ГО и их готовность к приему укрываемых определяются по наибольшей набранной сумме баллов – максимальное количество балов (3000).

При наличии недостатков из максимального количества вычитается сумма балов, снижающая оценку защитного сооружения, согласно таблице оценок (приложение к настоящему положению).

Лучшими на смотре – конкурсе считаются ЗС ГО, имеющие наибольшее количество балов.

Организации, ЗС ГО которых по сумме балов заняли 1-3 места, могут быть поощрены по решению Главы муниципального образования.

По итогам смотра-конкурса управление по делам гражданской обороны                и чрезвычайным ситуациям Администрации города организует и проводит мероприятия по обобщению, распространению и внедрению передового опыта содержания и эксплуатации ЗС ГО муниципального образования.

Приложение

к Положению о проведении

смотра-конкурса на лучшее

ЗС ГО на территории города Сургут

Таблица оценок

состояния защитных сооружений при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений | Количество баллов, снижающие оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| При оценке герметичности убежища и состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |  |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом. В этом случае остальные показатели не оцениваются | ЗС ГО выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проемы, не предусмотренные проектом, а также при отделке помещений использованы сгораемые синтетические материалы | - 500 |
| Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнителей резины, уплотнительная резина закрашена, отсутствуют клинья под дверь | - 10 (за каждое устройство) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены | - 10 (за каждую секцию) |
| Герметические клапаны не исправны, закрываются с применением инструмента | - 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на дверях, воротах, ставнях и другом оборудовании | - 5 (за каждое наименование) |
| Отсутствуют или неисправны противопульные фильтра | - 10 (за каждое наименование) |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится | - 50 |

| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |  |
| --- | --- |
| Состояние фильтров поглотителей, фильтровентиляционного оборудования не соответствует требованиям приказа МЧС РФ № 583 | - 60 (за каждый фильтр) |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования систем жизнеобеспечения согласно паспорта ЗС ГО | - 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, окраска элементов инженерных систем внутри ЗС ГО не соответствует установленному цвету | - 15 |
| Состояние электрической проводки не соответствует правилам устройств электроустановок | - 200 |
| Неисправны вентили, задвижки, краны, насосы, трубопроводы и магистрали системы водоснабжения и канализации | - 10 (на каждое наименования) |
| Неисправно оборудование санитарных узлов | - 20 (на каждый прибор) |
| Дизельная электростанция находится в нерабочем состоянием | - 200 |
| Отсутствие (или разряжены) аккумуляторных батарей | - 150 |
| Отсутствие первичных средств пожаротушения, предусмотренных правилами пожарной безопасности | - 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют или не исправны измерительные приборы | - 20 (на каждый прибор) |
| В сооружении отсутствует телефонная связь с пунктом управления | - 50 |
| Не устранены нарушения по ранее выданным предписаниям в соответствии с приказом МЧС России от 09.08.2010 № 381 | - 250 (за каждое предписание) |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |  |
| Отсутствует паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений | - 50 |
| Отсутствует документация ЗС ГО согласно требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 | - 10 (на каждый документ) |
| При оценке готовности личного состава формирований обслуживания защитных сооружений |  |
| Формирования по обслуживанию ЗС ГО созданы с нарушением требований утвержденных приказом МЧС России от 23.12.2005 года № 999 | - 100 |
| Недостаточная оснащенность инструментом, средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки обслуживающего персонала (групп и звеньев по обслуживанию ЗС ГО) | - 50 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |  |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы заграждены | - 100 |
| Ключи хранятся с нарушением требований требованиям приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 | - 50 |
| При оценке рациональности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживания населения |  |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие выполнения плана перевода в установленные сроки ЗС ГО на режим убежища | - 100 |

Приложение 2

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № ______

Состав

муниципальной комиссии по проведению

смотра-конкурса па лучшее защитное сооружение

гражданской обороны на территории города Сургута

| Лапин Олег Михайлович | - | заместитель главы Администрации города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Абраров Рашит Фоатович | - | начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, заместитель председателя комиссии |
| Шишков Игорь Владимирович | - | ведущий специалист отдела по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, член комиссии |
| Соловьев Сергей Валентинович | - | начальник архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и градостроительства, член комиссии |
| Трефилов Михаил Леонидович | - | главный специалист нормативно технического отделения отдела надзорной деятельности (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, член комиссии (по согласованию) |

Приложение 3

к распоряжению

Администрации города

от ___________ № _______

План

проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение

гражданской обороны на территории  города Сургут

| № п/п | Дата проведения мероприятий | Проводимые мероприятия | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | до 20.08.2012 | издание распорядительного документа о проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО на территории города Сургут | управление по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута |
| 2 | с 22.08.2012 по 11.09.2012 | проведение I-этапа: проверка состояния ЗС ГО в городе, на объектах экономики, в учреждениях, организациях: - проверка всего фонда ЗС ГО с составлением актов проверок; - выявление лучших ЗС ГО (по сумме баллов) для представ-ления на смотр-конкурс; - уточнение учета ЗС ГО по установленной форме | муниципальная комиссия |
| 3 | с 11.09.2012 по 25.09.2012 | проведение II-этапа: проверяются защитные сооружения, признанные на первом этапе как готовые к приему укрываемых. Определяются победители смотра-конкурса | муниципальная комиссия |
| 4 | с 25.09.2012 по 27.09.2012 | составление анализа состояния, содержания и порядка использования ЗС ГО на территории города Сургута | муниципальная комиссия |
| 5 | 28.09.2012 | представление отчетных документов по проведению смотра-конкурса на лучшее ЗС, расположенное на территории города Сургут в Главное управление МЧС России по ХМАО – Югре | муниципальная комиссия |