ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

№ 8161 от 11.11.2013

О внесении изменений в постановление

Администрации города от 15.03.2012

№ 1599 «Об утверждении порядка

установления размеров платы

за содержание и ремонт жилого

помещения в случае, если собственники

помещений в многоквартирном доме

на их общем собрании не приняли

решение об установлении размера платы»

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации                    от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых                   для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»,                          Регламентом Администрации города, утвержденным распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 (с изменениями от 21.10.2013 № 3623):

1. Внести в постановление Администрации города от 15.03.2012 № 1599                 «Об утверждении порядка установления размеров платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об установлении размера          платы» следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий порядок подготовлен в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства         Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (с изменениями от 14.05.2013), от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимом для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», от 16.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», от 23.09.2010                             № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями,                   осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (с изменениями от 22.07.2013) (далее – стандарт раскрытия информации)».

1.2. В пункте 2:

1.2.1. В подпункте 2.1:

- слова «в департамент по экономической политике» заменить словами        «в департамент городского хозяйства»;

- в абзаце десятом слова «соответствующий перечню и периодичности       выполнения работ (услуг) по муниципальному жилищному фонду» заменить словами «соответствующий перечню услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном            доме»;

- в абзаце одиннадцатом слова «исходя из перечня и периодичности выполнения работ (услуг) по содержанию и ремонту жилых помещений          муниципального жилищного фонда» заменить словами «исходя из перечня        услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме».

1.2.2. В подпункте 2.3 абзац второй исключить.

1.2.3. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

«2.4. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов проверяет полноту и корректность сведений о технической характеристике                           и эксплуатационных показателях многоквартирного дома».

1.2.4. Подпункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. После проверки полноты и корректности сведений о технической                                  характеристике и эксплуатационных показателях многоквартирного дома                              дартамент в течение 20 рабочих дней производит расчеты размера платы                    для конкретного многоквартирного дома и подготавливает проект муниципального правового акта Администрации города об установлении размера платы».

2. В приложении 1 к порядку установления размеров платы слова «Директору департамента по экономической политике» заменить словами «Директору департамента городского хозяйства».

3. В приложении 2 к порядку установления размеров платы:

3.1. Пункт 58 после слов «на территории детской площадки» дополнить словами «с указанием длины ее ограждения (при наличии такого ограждения), п.м.».

3.2. В пункте 2 примечания слова «от 06.05.2011» заменить словами                       «от 22.07.2013», после слов «№ 170» дополнить словами «, пп. 6 и 9 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного          Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290, пп.4, 6, 18 – 23 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденных Постановлением Правительства Российской           Федерации от 16.05.2013 № 416».

4. Приложение 3 к порядку установления размеров платы изложить                            в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать     настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить                          на официальном интернет-сайте Администрации города.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города									       Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ______

Рекомендуемый перечень и периодичность

выполнения работ (услуг) по содержанию

и ремонту жилых помещений многоквартирных домов

| Наименование услуг и работ | Периодичность выполнения услуг и работ |
| --- | --- |
| 1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций многоквартирных домов (конструктивных элементов жилых зданий) |  |
| 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  |
| 1.1.1. Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам с устранением выявленных нарушений | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.1.2. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с устранением выявленных нарушений путем разработки контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детального обследования и составления плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.1.3. Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента с устранением выявленных нарушений путем восстанов-ления их работоспособности | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  |
| 1.2.1. Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений с устранением выявленных нарушений | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.2.2. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков и принятие мер: | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| - исключающих подтопление этих помещений, в том числе путем откачки грунтовых вод | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| - исключающих захламление, загрязнение и загромождение этих помещений | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| - обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.2.3. Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них с устранением выявленных неисправностей | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.2.4. Установка сеток и решеток на проемы, каналы и отверстия для защиты от проникновения грызунов | * |
| 1.2.5. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция подвальных помещений и технических подполий | *, но не реже 1 раза в год |
| 1.2.6. Обеспечение освещения подвальных помещений и технических подполий, включая смену перегоревших лампочек | * |
| 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен |  |
| 1.3.1. Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.3.2. Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.3.3. Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.3.4. Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен и восстановлению проектных условий их эксплуатации с последующим выполнением этого плана мероприятий | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий |  |
| 1.4.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.4.2. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.4.3. Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения защитного слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.4.4. Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.4.5. Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покры-тиями. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.4.6. Проверка состояния утеплителя, гидро-изоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов |  |
| 1.5.1. Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.5.2. Контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона, состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.5.3. Выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.5.4. Выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий |  |
| 1.6.1. Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.6.2. Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.6.3. Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.6.4. Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш |  |
| 1.7.1. Проверка кровли (крыши) на отсутствие протечек | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.7.2. Устранение нарушений, приводящих к протечкам | незамедлительно |
| 1.7.3. Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположен-ного на крыше. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.7.4. Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисепти-ческой и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания незамедлительно * |
| 1.7.5. Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на крышах. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания незамедлительно * |
| 1.7.6. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. В случае выявления нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая утепление чердачных перекрытий, мелкий ремонт и утепление дверей, люков выхода на чердаки и крышу | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.7.7. Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости) и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.7.8. Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промер-зания их покрытий. В случае выявления нарушений, приводящих к протечкам, – их устранение. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания незамедлительно * |
| 1.7.9. Проверка и очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятст-вующих стоку дождевых и талых вод | *, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
| 1.7.10. Проверка и очистка кровли от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды | * |
| 1.7.11. Проверка и восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами | * |
| 1.7.12. Проверка и восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях метали-ческих деталей | * |
| 1.7.13. Дезинфекция, дератизация и дезинсекция чердачных помещений | *, но не реже 1 раза в год |
| 1.7.14. Закрытие чердачных дверей и металлических решеток на замки | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц |  |
| 1.8.1. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.8.2. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |

| 1.8.3. Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддержи-вающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| --- | --- |
| 1.8.4. Проверка состояния и обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами | *, в пределах 3 – 5 лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий |
| 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов |  |
| 1.9.1. Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, в том числе ремонт и окраска отдельных элементов фасадов, а также герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей; укрепление, утепление, конопатка пазов и смена участков обшивки деревянных стен | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.9.2. Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая ремонт и установку информационных знаков | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.9.3. Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.9.4. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.9.5. Контроль состояния и восстановление плот-ности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограни-чителей хода дверей (остановы). В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей, а также установку пружин на них и самозакрывающихся устройствах | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.9.6. Проверка и очистка выступающих элементов фасадов от скопления снега, снежных навесов, сосулек и наледи в осенний, весенний и зимний периоды | * |
| 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в помещениях, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.10.1. Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.10.2. Проверка звукоизоляции и огнезащиты. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |

| 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| --- | --- |
| 1.11.1. Проверка состояния внутренней отделки. В случае угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов поме-щений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.12.1. Проверка состояния основания и поверхностного слоя полов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 1.13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |
| 1.13.1. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений. В случае выявления нарушений в отопительный период (с сентября по май) проведение ремонта, включая утепление оконных проемов и замену разбитых стекол. В остальных случаях – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания незамедлительно * |
| 2. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества |  |
| 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов |  |
| 2.1.1. Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров – их устранение. При выявлении повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | еженедельно незамедлительно * |
| 2.1.2. Удаление мусора из мусоросборных камер | * |
| 2.1.3. Чистка, промывка и дезинфекция загру-зочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования, а также сменных мусоросборников | *, но не менее 1 раз в месяц |
| 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |
| 2.2.1. Техническое обслуживание и управление оборудованием систем вентиляции и дымоуда-ления, определение работоспособности обору-дования и элементов систем. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 2.2.2. Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 2.2.3. Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений | по мере необходимости |
| 2.2.4. Устранение выявленных нарушений и неисправностей систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях | незамедлительно |
| 2.2.5. Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 2.2.6. Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. В случае выявления повреждений и нарушений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ | постоянно в течение срока эксплуатации здания * |
| 2.3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей |  |
| 2.3.1. Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей | *, но не реже 1 раза в год до начала отопительного периода |
| 2.3.2. Устранение неисправностей печей и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов) | незамедлительно |
| 2.3.3. Очистка от сажи дымоходов и труб печей | * |
| 2.3.4. Устранение завалов в дымовых каналах | * |
| 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов |  |
| 2.4.1. Проверка исправности и работоспособности оборудования индивидуальных тепловых пунктов, в том числе устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.4.2. Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах | * |
| 2.4.3. Техническое обслуживание и ремонт установок автоматизации тепловых пунктов | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.4.4. Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.4.5. Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения (давления, температуры, расхода), а также герметичности оборудования | незамедлительно |
| 2.4.6. Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов | 1 раз в год |
| 2.4.7. Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | *, но не реже 1 раза в год до начала отопительного периода |

| 2.5. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  |
| --- | --- |
| 2.5.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |  |
| 2.5.2. Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.5.3. Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения, а также герметичности систем | незамедлительно |
| 2.5.4. Контроль состояния контрольно-измери-тельных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.5.5. Замена неисправных контрольно-измери-тельных приборов (манометров, термометров и т.п.) | * |
| 2.5.6. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | * |
| 2.5.7. Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализа-ционных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементов | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.5.8. Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |
| 2.5.9. Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | незамедлительно |
| 2.5.10. Переключение в целях надежной эксплуа-тации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | * |
| 2.5.11. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно |
| 2.5.12. Очистка и промывка водонапорных баков | * |

| 2.5.13. Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| --- | --- |
| 2.5.14. Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | *, но не реже 1 раза в квартал |
| 2.5.15. Прочистка ливневой канализации | *, но не реже 1 раза в год |
| 2.5.16. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.5.17. Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.6. Работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах с холодным водоснабжением и водоотведением (без горячего водоснабжения) |  |
| 2.6.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.6.2. Контроль параметров воды (давления, расхода) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.6.3. Принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения, а также герметичности систем | незамедлительно |
| 2.6.4. Контроль состояния контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.6.5. Замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) | * |
| 2.6.6. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу | * |
| 2.6.7. Контроль состояния участков трубопроводов, элементов внутренней канализации, канализа-ционных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации, а также соединительных элементов | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.6.8. Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | незамедлительно |
| 2.6.9. Восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | незамедлительно |
| 2.6.10. Переключение в целях надежной эксплуа-тации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | * |
| 2.6.11. Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе | незамедлительно |
| 2.6.12. Очистка и промывка водонапорных баков | * |
| 2.6.13. Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.6.14. Дезинфекция септиков и дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом | *, но не реже 1 раза в квартал |
| 2.6.15. Прочистка ливневой канализации | *, но не реже 1 раза в год |
| 2.6.16. Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.6.17. Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления |  |
| 2.7.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, расширительных баков и элементов, скрытых от посто- янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.7.2. Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.7.3. Принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления, а также герметичности систем | незамедлительно |
| 2.7.4. Контроль состояния контрольно-измери-тельных приборов (манометров, термометров и т.п.) | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.7.5. Замена неисправных контрольно-измери-тельных приборов (манометров, термометров и т.п.) | * |
| 2.7.6. Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу | незамедлительно |
| 2.7.7. Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.7.8. Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год |
| 2.7.9. Проведение пробных пусконаладочных работ | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.7.10. Удаление воздуха из системы отопления | ежегодно после окон-чания отопительного периода, а также при текущем ремонте с заменой труб |
| 2.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электро- и телекоммуникационного оборудования |  |
| 2.8.1. Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.8.2. Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | постоянно в течение срока эксплуатации здания |

| 2.8.3. Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок (проверка работы электроламп, при необходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штепсельных розеток и другие работы), элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| --- | --- |
| 2.8.4. Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъезды путем смены перегоревших лампочек в холлах и тамбурах первых этажей, а также на лестничных клетках и входах в подъезды | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.8.5. Обслуживание электрических плит, установленных в помещениях, относящихся к общему имуществу, с проведением (при необходимости) мелкого ремонта, не требующего замены узлов и деталей | * |
| 2.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газовогооборудования |  |
| 2.9.1. Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. В случае выявления нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, способных повлечь скопление газа в помещениях, – организация проведения работ по их устранению | постоянно в течение срока эксплуатации здания незамедлительно |
| 2.9.2. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 2.9.3. Проверка соответствия установки газовых плит и оборудования, прокладки газопроводов требованиям норм и правил в сфере газоснабжения | *, но не реже 1 раза в год |
| 2.9.4. Проверка работоспособности и герметич-ности газовых плит | *, но не реже 1 раза в год |
| 2.9.5. Проверка работоспособности и герметич-ности газового оборудования, в том числе автоматических устройств, а также герметичности фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе | *, но не реже 1 раза в год |

| 2.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания коллективного (общедомового) прибора учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии (далее – коллективного прибора учета) |  |
| --- | --- |
| 2.10.1. Контроль состояния и работоспособности коллективного прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений, течи и соответствующих пломб. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая очистку фильтров, замену неисправных элементов (расходомеров, магнитно-индукционых датчиков, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) | постоянно в течение срока эксплуатации прибора учета * |
| 2.10.2. Техническое обслуживание коллективного прибора учета и его элементов | *, но не реже 1 раза в квартал |
| 2.10.3. Снятие показаний коллективного прибора учета | ежемесячно |
| 2.10.4. Обеспечение проведения поверок коллективного прибора учета | в сроки, установленные технической документацией на прибор учета |
| 2.10.5. Проведение процедуры допуска (ввода) коллективного прибора учета в эксплуатацию: - проверка места установки, схемы подключения и состояния прибора учета, в том числе наличие или отсутствие механических повреждений и соответствующих пломб; - установка контрольной одноразовой номерной пломбы (контрольной пломбы) и (или) знаков визуального контроля; - составление акта допуска коллективного прибора учета в эксплуатацию | 1 раз в год и после установки (замены) прибора учета |
| 2.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания автоматизированных узлов учета |  |
| 2.11.1. Контроль состояния и работоспособности автоматизированного узла учета, в том числе герметичности соединений, наличия или отсутствия механических повреждений и течи. В случае выявления нарушений и повреждений – разработка (при необходимости) плана восстановительных работ и проведение восстановительных работ, включая замену неисправных элементов (манометров, преобразователей температуры и давления, запорной арматуры и т.д.) | постоянно в течение срока эксплуатации узла учета * |
| 2.11.2. Техническое обслуживание автоматизированного узла учета и его элементов | *, но не реже 1 раза в квартал |
| 3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) |  |
| 3.1. Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | постоянно согласно графику |
| 3.2. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов): - ежесменное техническое обслуживание; - текущее техническое обслуживание; - полугодовое техническое обслуживание | 1 раз в смену 1 раз в смену или сразу после несанкционированной поломки 1 раз в 6 месяцев |
| 3.3. Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов), включая ликвидацию сбоев в работе лифтов и системы диспетчерского контроля с обеспечением пуска остановившихся лифтов, а также проведение работ по освобождению пассажиров | круглосуточно |
| 3.4. Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | 1 раз в год по графику, по мере необходимости |
| 3.5. Техническое обслуживание и ремонт электрических и осветительных установок лифтов | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 3.6. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 4. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества |  |
| 4.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества |  |
| 4.1.1. Сухая уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов, включая очистку систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов) | * |
| 4.1.2. Влажная уборка (подметание) тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов | * |
| 4.1.3. Влажное подметание мест перед загрузоч-ными клапанами мусоропроводов | * |
| 4.1.4. Мытье пола лестничных площадок, маршей, холлов, тамбуров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, коридоров, галерей | * |
| 4.1.5. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | * |
| 4.1.6. Мытье окон | * |
| 4.2. Работы, выполняемые ручным способом по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория) в холодный (осенне-зимний) период года |  |
| 4.2.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | * |
| 4.2.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда в дни сильных снегопадов | * |
| 4.2.3. Очистка (подметание) придомовой терри-тории от наносного снега толщиной 2 см в дни без снегопада | * |
| 4.2.4. Очистка придомовой территории (тротуаров) от наледи и льда | *, но не реже 1 раза в двое суток во время гололеда |
| 4.2.5. Очистка и подметание крыльца и площадки у входов в подъезд от наледи и снега | * |
| 4.2.6. Посыпка территории песком или противогололедными составами и материалами | * |
| 4.2.7. Очистка урн от мусора | * |
| 4.2.8. Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории | * |
| 4.3. Механизированная уборка придомовой территории в холодный период года | *, но не менее 1 раза в месяц |
| 4.3.1. Очистка от снега тротуаров шириной 2 метра и более, проездов, автостоянок со сгребанием в снежную кучу |  |
| 4.3.2. Погрузка снега погрузчиками в автосамосвалы |  |
| 4.3.3. Перевозка снега на полигон автосамосвалами |  |
| 4.3.4. Утилизация снега на полигоне |  |
| 4.4. Работы, выполняемые ручным способом по содержанию придомовой территории, в теплый (весеннее – летний) период года |  |
| 4.4.1. Уборка и подметание придомовой терри-тории, в том числе территории детской площадки | * |
| 4.4.2. Уборка и подметание крыльца и площадки у входа в подъезд | * |
| 4.4.3. Очистка урн от мусора, установленных возле подъездов | * |
| 4.4.4. Промывка урн, установленных возле подъездов | * |
| 4.4.5. Уборка контейнерных площадок, площадок возле мусоросборных камер, расположенных на придомовой территории | * |
| 4.4.6. Выкашивание газонов, расположенных на придомовой территории Вырезка сухих ветвей и деревьев, расположенных на придомовой территории | * * |
| 4.4.7. Уборка газонов, расположенных на придо-мовой территории | * |
| 4.5. Работы по содержанию детских, спортивных площадок и их элементов (песочниц, качелей, горок и другого игрового и спортивного оборудования), расположенных на придомовой территории |  |
| 4.5.1. Контроль состояния и выявление повреж-дений элементов детской, спортивной площадки (песочницы, качели, горки и другого игрового и спортивного оборудования). В случае выявления повреждений – проведение ремонтных работ, включая замену поврежденных элементов с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) | постоянно в течение срока эксплуатации площадки незамедлительно |
| 4.5.2. Контроль состояния и выявление повреж-дений ограждения детской, спортивной площадки. В случае выявления повреждений – замена поврежденных участков ограждения с последующей их окраской в теплый (весенне-летний) период (при необходимости) | постоянно в течение срока эксплуатации площадки * |

| 4.5.3. Окрашивание поверхности бордюра | * |
| --- | --- |
| 4.6. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов |  |
| 4.6.1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) | * |
| 4.6.2. Откачка и вывоз бытовых сточных вод и жидких бытовых отходов из септиков и дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории | * |
| 4.6.3. Организация мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп; сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с последующей передачей в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов | постоянно в течение срока эксплуатации здания по мере необходимости |
| 4.7. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  |
| 4.7.1. Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 4.7.2. Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 4.7.3. Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации, электрических установок систем дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода | постоянно в течение срока эксплуатации здания |
| 5. Осуществление аварийно-диспетчерского обслуживания |  |
| 5.1. Осуществление текущего контроля за работой внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |
| 5.2. Прием, регистрация и выполнение заявок собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем | круглосуточно |
| 5.3. Регистрация заявок в журнале заявок собственников и пользователей помещений в многоквар-тирных домах или в автоматизированной системе учета таких заявок (при ее наличии) | круглосуточно |
| 5.4. Обеспечение хранения журнала заявок собственников и пользователей помещений в занимаемом аварийно-диспетчерской службой помещении и ознакомление по желанию собственников и пользователей помещений в многоквар-тирных домах, в отношении которых эта служба осуществляет аварийно-диспетчерское обслужи-вание, с внесенными в журнал учета заявок записями | постоянно в течение срока хранения журнала заявок |
| 5.5. Принятие оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения | круглосуточно |
| 5.6. Отражение сведений, полученных аварийно-диспетчерской службой в результате непрерывного контроля за работой инженерного оборудования, в соответствующих журналах | круглосуточно |
| 5.7. Обеспечение контроля загазованности технических подполий и коллекторов | круглосуточно |
| 5.8. Обеспечение громкоговорящей (двусторонней) связи с пассажирами лифтов | круглосуточно |
| 5.9. Ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения и мусоропроводов внутри многоквартирных домов | незамедлительно |
| 5.10. Устранение аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения | незамедлительно |
| 5.11. Обеспечение оповещения аварийных служб соответствующих ресурсоснабжающих органи-заций о поступивших сигналах об аварии или повреждении внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в состав общего имущества | незамедлительно при поступлении сигналов об аварии или повреждении |
| 5.12. Устранение аварий и повреждений внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения, информационно-телекоммуникационных сетей, систем газоснабжения и внутридомового газового оборудования, входящих в состав общего имущества, самостоятельно либо с привлечением служб соответст-вующих ресурсоснабжающих организаций. В случаях, когда законодательством Российской Федерации предусмотрены специальные требования к осуществлению ресурсоснабжающими организациями деятельности по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, аварийно-диспетчерская служба сообщает об этом в аварийные службы соответствующих ресурсоснабжающих организаций и контролирует устранение ими таких аварий и повреждений | круглосуточно круглосуточно |
| 6. Осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии с установленными стандартами и правилами деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе |  |
| 6.1. Содержание паспортной службы |  |
| 6.1.1. Регистрация и снятие с регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства. Ведение паспортной работы в соответствии с действующим законодательством, выдача справок, касающихся проживающих в жилищном фонде, и прочие услуги | постоянно в течение срока управления многоквартирным домом |
| 6.1.2. Сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных | постоянно в течение срока управления многоквартирным домом |
| 6.2. Организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (включая услуги и работы по его управлению) и коммунальные услуги | постоянно в течение срока управления многоквартирным домом |
| 6.2.1. Начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквар-тирном доме и коммунальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | постоянно в течение срока управления многоквартирным домом |
| 6.2.2. Оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме | * |
| 6.2.3. Осуществление расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения | ежемесячно |
| 6.2.4. Ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации | постоянно в течение срока управления многоквартирным домом |

Примечание: *отдельные понятия в части периодичности выполнения        услуг и работ соответствуют терминологии Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».