ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
№ 268 от 16.01.2014

О внесении изменений

в постановление Администрации города от 28.12.2012 № 10026

«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение комфортных

и безопасных условий проживания

в жилищном фонде»

В соответствии с постановлением Администрации города от 31.05.2012      № 4054 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и применения стан-дартов качества муниципальных услуг (работ)», постановлением Админи-страции города от 24.02.2011 № 844 «Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут» (с изменениями от 15.11.2013 № 8309), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города» (с изменениями от 31.12.2013 № 4621),       в целях повышения качества оказания муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде»:

1. Внести в постановление Администрации города от 28.12.2012 № 10026 «Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде» (с изме-нениями от 03.09.2013 № 6334) следующие изменения:

в приложении к постановлению:

1.1. Раздел 2 «Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы» изложить в следующей редакции:

«2. Нормативные правовые акты, регулирующие выполнение муниципальной работы:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006                   № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170                  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного                   фонда»;

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе            в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных             и муниципальных нужд»;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН                         42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»» (утверждены Главным государственным санитарным врачом СССР,                  заместителем Министра здравоохранения СССР от 05.08.1988 № 4690-88);

- решение Думы города от 20.06.2013 № 345-V ГД «Об утверждении                  Правил благоустройства территории города Сургута»;

- постановление Администрации города от 24.02.2011 № 844 «Об утвер-ждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования                      городской округ город Сургут».

1.2. В разделе 4 «Требование к порядку и качеству выполнения муниципальной работы»:

1.2.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Содержание муниципальной работы.

4.2.1. Содержание пожарных водоемов:

- покраска указателей;

- проверка заполнения водой;

- заполнение водой;

- восстановление изоляции;

- ревизия запорной арматуры;

- утепление горловины;

- очистка от растительности в районе обслуживания;

- очистка от снега;

- очистка подъездного пути.

4.2.2. Содержание водопропускных канав:

- очистка водоотводных канав вручную (удаление мусора и поросли            с вырубкой кустарника);

- переноска мусора вручную с последующей погрузкой погрузчиком            в автосамосвалы и перевозкой на полигон твердых бытовых отходов;

- пропаривание водопропускных труб паровой передвижной установкой;

- откачка воды ассенизаторской машиной;

- погрузка снега погрузчиком в автосамосвалы и вывоз снега на снежный полигон;

- очистка водоотводных канав от снега экскаватором навымет.

4.2.3. Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда:

- погрузка мусора в погрузчик с последующей погрузкой в автосамосвалы;

- транспортировка мусора на полигон твердых бытовых отходов.

4.2.4. Промывка систем теплоснабжения в районах ветхого жилищного фонда:

- по тепловым сетям – промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

- по тепловым пунктам – ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);

- по системам отопления и горячего водоснабжения – ревизия кранов           и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восста-новление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб         в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов.          При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидро-пневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки.

4.2.5. Зимнее содержание проездов к жилым строения и строениям, приспособленным для проживания:

- очистка проездов от снега средним автогрейдером;

- подметание проезжей части проездов плужно-щеточным очистителем;

- формирование снежного вала средним автогрейдером;

- погрузка снега и скола снегопогрузчиком в автотранспортные средства;

- россыпь противогололедного материала (пескосоляная смесь) дорожной комбинированной машиной».

1.2.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Порядок выполнения муниципальной работы.

4.4.1. Муниципальная работа по содержанию пожарных водоемов выпол-няется постоянно.

4.4.2. Муниципальная работа по содержанию водопропускных канав носит сезонный характер и выполняется в осенний и весенний периоды.

4.4.3. Муниципальная работа по ликвидации несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда осуществляется по факту выявления несанкционированных свалок.

4.4.4. Муниципальная работа по промывке систем теплоснабжения                   в районах ветхого жилищного фонда выполняется ежегодно перед началом отопительного сезона.

4.4.5. Муниципальная работа по содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, выполняется в период                           с 01 января по 15 апреля и с 15 октября по 31 декабря текущего года».

1.2.3. Пункт 4.6 исключить.

1.3. Раздел 8 «Информация об организациях, выполняющих муниципальную работу «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.

Глава города							                           Д.В. Попов

Приложение

к постановлению

Администрации города

от ____________ № ________

8. Информация об организациях, выполняющих муниципальную работу «Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде»

| Наименование муниципальной работы | Организации, осуществляющие выполнение муниципальной работы |
| --- | --- |
| Содержание пожарных водоемов | данный вид муниципальной работы выполняется организациями, отобранными по результатам конкурсных процедур, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| Ликвидация несанкциони-рованных свалок в районах застройки муни-ципального и бесхозяй-ного жилищного фонда | данный вид муниципальной работы выполняя-ются организациями, заключившими муници-пальный контракт, в соответствии с Феде-ральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-ственных и муниципальных нужд» |
| Содержание водопропускных канав | данный вид муниципальной работы выполняется организациями, заключившими муниципальный контракт, в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд» |
| Промывка систем тепло-снабжения ветхого жилищного фонда | данный вид муниципальной работы выполняется организациями, отобранными по результатам конкурсных процедур, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации |
| Зимнее содержание проездов к жилым строения и строениям, приспособленным для проживания | данный вид муниципальной работы выполняется организациями, заключившими муниципальный контракт, в соответствии с Федеральным законом 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд» |