РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 3046 от 01.10.2014

О внесении изменения в устав муниципального казенного

учреждения «Единая

дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

В соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2011 № 301-рп «О типовом (примерном) положении о Единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования Ханты-Мансий-ского автономного округа – Югры» от 17.01.2014 № 14-рп, Уставом муници-пального образования городской округ город Сургут, распоряжением Админи-страции города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Админи-страции города» (с последующими изменениями), распоряжением Админи-страции города 02.12.2010 № 3671 «Об утверждении порядка создания, реорга-низации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:

1. Внести в устав муниципального казенного учреждения «Единая дежурно- диспетчерская служба города Сургута» следующее изменение:

1.1. Раздел 3 «Организация деятельности и управления учреждением» дополнить пунктом 3.26 следующего содержания:

«3.26. Требования к помещениям ЕДДС

3.26.1. Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС производится на базе требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН)                и на основе значений количества специалистов оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС, а также исходя из количества населения в муниципальном образовании, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.

Площади ЕДДС рассчитываются исходя из требований действующих СНиП 31-05-2003 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и составляют:

- площадь рабочего зала для ЕДДС не менее 26 кв. метров;

- площадь комнаты отдыха рассчитывается исходя из нормы 3 кв. метра                      на 1 человека из состава оперативной дежурной смены, но не менее                      9 кв. метров;

- площадь комнаты приема пищи рассчитывается исходя из нормы              не менее 0,8 кв. метра на 1 человека из состава оперативной дежурной смены;

- площадь гардероба рассчитывается исходя из нормы не менее                 1,4 кв. метра на 1 работника;

- площадь вестибюля рассчитывается исходя из нормы 0,2 кв. метра                           на 1 работника из состава оперативной дежурной смены, но не менее                 18 кв. метров;

- площадь комнаты уборочного инвентаря рассчитывается исходя               из нормы 0,8 кв. метра на 100 кв. метров общей площади, но не менее                  4 кв. метров;

- площадь туалетной комнаты рассчитывается исходя из расчета                              4 сантехприбора в помещении по 1,2 кв. метра на сантехприбор с коэффи-циентом 0,8 + 0,7 кв. метра расстояние между приборами + 0,4 кв. метра тамбур.

Площадь комнаты психологической разгрузки рассчитывается исходя                 из нормы 2 кв. метров на 1 человека до 30% от сменяющейся смены.

Площадь серверной рассчитывается исходя из нормы не менее 6 кв. метров.

Площадь помещений руководства ЕДДС рассчитывается исходя из количе-ства штатного персонала ЕДДС: до 15 человек – 9 кв. метров, до 20 человек – 12 кв. метров, свыше 20 человек – 18 кв. метров.

3.26.2. Общая площадь помещений ЕДДС складывается из совокупности произведенных расчетов по отдельным помещениям, необходимым для функ-ционирования ЕДДС».

2. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспет-черская служба города Сургута» зарегистрировать изменение в устав учреж-дения в Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Лапина О.М.

Глава города                                                                                                Д.В. Попов

| УТВЕРЖДЕНО распоряжением Администрации города от ____________ № _______ «О внесении изменения в устав муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» Глава города _________________ Д.В. Попов | ПРИНЯТО общим собранием работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» Протокол от ________________ № ______ |  |
| --- | --- | --- |

муниципальное казенное учреждение

«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»

Изменение в устав

Раздел 3 «Организация деятельности и управления учреждением» допол-нить пунктом 3.26 следующего содержания:

«3.26. Требования к помещениям ЕДДС

3.26.1. Расчет потребностей в площадях помещений ЕДДС производится на базе требований действующих санитарных правил и норм (СанПиН)                и на основе значений количества специалистов оперативной дежурной смены, численный состав которых определяется в зависимости от местных условий, наличия потенциально опасных объектов и рисков возникновения ЧС, а также исходя из количества населения в муниципальном образовании, средней продолжительности обработки звонка и количества звонков в сутки.

Площади ЕДДС рассчитываются исходя из требований действующих СНиП 31-05-2003 и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 и составляют:

- площадь рабочего зала для ЕДДС – не менее 26 кв. метров;

- площадь комнаты отдыха рассчитывается исходя из нормы 3 кв. метра                      на 1 человека из состава оперативной дежурной смены, но не менее 9 кв. метров;

- площадь комнаты приема пищи рассчитывается исходя из нормы             не менее 0,8 кв. метра на 1 человека из состава оперативной дежурной смены;

- площадь гардероба рассчитывается исходя из нормы не менее 1,4 кв. метра на 1 работника;

- площадь вестибюля рассчитывается исходя из нормы 0,2 кв. метра                         на 1 работника из состава оперативной дежурной смены, но не менее                 18 кв. метров;

- площадь комнаты уборочного инвентаря рассчитывается исходя                 из нормы 0,8 кв. метра на 100 кв. метров общей площади, но не менее                       4 кв. метров;

- площадь туалетной комнаты рассчитывается исходя из расчета                              4 сантехприбора в помещении по 1,2 кв. метра на сантехприбор с коэффи-циентом 0,8 + 0,7 кв. метра расстояние между приборами + 0,4 кв. метра тамбур.

Площадь комнаты психологической разгрузки рассчитывается исходя                 из нормы 2 кв. метра на 1 человека до 30% от сменяющейся смены.

Площадь серверной рассчитывается исходя из нормы не менее 6 кв. метров.

Площадь помещений руководства ЕДДС рассчитывается исходя из количе-ства штатного персонала ЕДДС: до 15 человек – 9 кв. метров, до 20 человек – 12 кв. метров, свыше 20 человек – 18 кв. метров.

3.26.2. Общая площадь помещений ЕДДС складывается из совокупности произведенных расчетов по отдельным помещениям, необходимым для функ-ционирования ЕДДС.

г. Сургут

2014 год